湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 体温管理系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 4.9 | 数量 (件/套) | 3 | 预算总金额 （万元） | 14.7 |
| 主要功能需求： - 具有液体加温、患者升温保暖功能； - 具有液体温度、患者体温监测功能； - 具有调节温度及温度上下限报警功能； - 具有满足手术室工作需要消毒擦拭的功能； - 每套配置清单： 序号; 设备名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 电源线; 1. 3; 液体加温模块; 1. 4; 患者加温模块; 1. 5. 6. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）