湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 呼吸机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 40 | 数量 (件/套) | 1 | 预算总金额 （万元） | 40 |
| 主要功能需求： - 1.能用于儿童和成人的辅助/控制通气。 - 2.电动电控呼吸机，无须气源驱动。 - 3.具备P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC等通气模式 - 4.具有智能同步技术 - 5.防水、防震、防摔、抗干扰 - 6.具有顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿等功能 - 7.参数及报警可以设置预设值 - 8.能监测呼气末二氧化碳浓度功能 - 9.内置电池工作时长≥4小时 - 每件配置清单： - 标配 |  |  |  |  |  |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）