湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 自动气压止血仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 5 | 数量 (件/套) | 2 | 预算总金额 （万元） | 10 |
| 主要功能需求： - 术中随时增减压力及时间设定值； - 具有自动检测漏气、欠压自动补气的功能； - 具有梯度放气功能； - 具有断电保持压力功能。 - 每件配置清单： 序号; 设备名称; 数量. 1; 双通道主机; 1. 2; 连接管; 2. 3; 气囊袖带止血带（成人）; 4. 4; 气囊袖带止血带（儿童）; 2. 5; 便携式支架; 1. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）