湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 电动液压手术床 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 16 | 数量 (件/套) | 3 | 预算总金额 （万元） | 48 |
| 主要功能需求： - 一键调整手术体位，暴露手术野； - 满足手术室常用体位：俯卧位、仰卧位、倾侧位、截石位和坐位的需求； - 软垫舒适安全，金属部件不生锈，能擦拭消毒； 每件配置清单： 序号; 设备名称; 数量. 1; 手术床; 1. 2; 头板; 1. 3; 麻醉架; 1. 4; 头架; 1. 5; 手臂架; 2. 6; 肩架; 2. 7; 腰架; 2. 8; 大腿支架; 2. 9; 脚板; 2. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）