湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 输液信息采集系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 10 | 数量 (件/套) | 5 | 预算总金额 （万元） | 50 |
| 主要功能需求： - 具有精准推注特殊药物剂量的功能； - 具有长时间匀速无脉动推注药液的功能； - 具有管道高低压、注射器固定不良等警报功能； - 具有液体即将推注完毕提醒功能； - 具有多通道同时输液功能； - 具有定容定量推注药液的功能； - 具有可拆卸主机转运的功能 - 每套配置清单： 序号; 设备名称; 数量. 1; 配套多通道电源固定板; 1套. 2; 主机（含电池）; 不少于3台. 3; 立地固定支架; 1. 4. 5. 6. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）