湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 固定式电池供电骨组织手术设备（骨科摆钻） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.38 | 数量 (件/套) | 2 | 预算总金额 （万元） | 4.76 |
| 主要功能需求： - 具有摆速调节的功能； - 主机具有防水功能、能高温高压灭菌； - 具有充电重复使用功能； 每件配置清单： 序号; 设备名称; 数量. 1; 电钻主机; 1. 2; 电池; 2. 3; 充电器; 1. 4; 常用锯片; 1套. 5; 消毒通道; 1. 6. 7. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）