湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 高频电刀 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 8 | 数量 (件/套) | 4 | 预算总金额 （万元） | 32 |
| 主要功能需求： - 具有切割和凝固组织、止血的功能； - 具有单极、双极和单双极功能； - 具有输出功率指示； - 具有功率预置、调节； - 具有病人极板检测报警； - 具有工作音频指示； - 具有输出口防误插功能； - 具有手控、脚控功能。 - 每件配置清单： - 标配 |  |  |  |  |  |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）