湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 麻醉视频喉镜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 3 | 数量 (件/套) | 3 | 预算总金额 （万元） | 9 |
| 主要功能需求： - 具有光源明亮，不耀眼，不损害人体的功能； - 可视化镜头具有清晰度好、视野范围大的功能； - 整机具有防水、防一般消毒液腐蚀的功能； - 具有充电重复使用功能； - 每件配置清单： 序号; 设备名称; 数量. 1; 显示部分; 1. 2; 电源充电器; 1. 3; 手柄部分; 1. 4. 5. 6. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）