## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 一次性使用口腔手术包 | 用于口腔种植手术等 | 1、洞巾1片及铺单2片，使用双层复合材质，动检尺寸100*150cm,铺单尺寸75*90cm | 1、具备医疗器械注册证
[5 empty] | 2、手术衣2件，使用SMS材料，尺寸XL | 2、在采购平台挂网
3、吸引连接管长度为1.5米，吸引管口径2.5mm
4、通用型种植冲洗管规格3.3mm(F10)
5、马达线护套，材质PE膜，尺寸120*8cm