## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 | 电动骨钻 | MD100 | 一次性使用骨髓穿刺针 | 骨髓腔输液技术使用 | 1、配有合适一次性使用延长管 | 1、具备医疗器械注册证
[5 empty] | 2、供临床配合电动骨钻使用，用于对胫骨或肱骨建立通道 | 2、在采购平台挂网
[5 empty] | 3、灭菌：环氧乙烷灭菌，产品无菌 ，穿刺力≦8N | 3、具有医保码
4、刚性：跨距25mm±0.1mm，载荷25N±0.1N，挠度值≦0.35mm
5、韧性：跨距50mm,在同一个平面上作25度双向反复弯曲20次不得折断
6、磁吸力：管芯针座内带有辅助钕磁片，用铁棒或不锈钢棒接触钕磁片应当由辅助吸力
7、导管、管芯针与针座连接应牢固、正直、两者不得松动或分离