## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)、广州药品和医用耗材采购交易平台采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 | 灭菌指示包装袋和卷 |  | 灭菌指示包装袋和卷 | 5.5cm*200m、7.5cm*200m、10cm*200m、12.5cm*200m、15cm*200m、20cm*200m、25cm*200m、30cm*200m、35cm*200m、40cm*200m | 配合临床器械单独包装配套切割封口机使用需要 | 采用进口医用透析纸为原材料，透气性和阻菌性好，能形成有效的无菌屏障 | 在采购平台挂网 | 新增规格
灭菌后无爆袋、湿包、穿孔等现象
带有高温压蒸汽灭菌和低温环氧乙烷灭菌指示色块，剥离撕开时达到洁净要求，不会产生纸屑、破膜等造成无菌器械二次感染
纸张克重为70克（WS310规范要求是大于等于60克）
消毒产品生产企业卫生许可证、IS013485认证、10万级洁净室检测报告、卫生安全评价报告、第三方检测报告