## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 一次性使用微波消融针 | WGP-Z04/WGT-W03 | 将微波消融针头经皮穿次于瘤体组织内，将肿瘤凝固灭活，相当于一种局部切除或兼容等 | 1.穿刺力：消融针头穿刺力小于3N，可直接穿刺。 | 1、具备医疗器械注册证
[6 empty] | 2.消融针能量辐射区陶瓷介质匹配，钢性强，不易拆弯，耐温大于1000℃，不变型不膨胀。 | 2、在采购平台挂网
3.侧温范围10-45℃，精度±0.5℃，数据在仪器实时显示。
4.微波针杆采用防粘工艺，消融组织不粘连，退针无阻力。
5.超温保护：当消融针与正常组织接触面温度超过45℃，仪器自动停止微波输出。