湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：不孕不育中心、血透室

| 项目名称 | 心电监护仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.6 | 数量 (件/套) | 2套 | 预算总金额 （万元） | 3.2 |
| 主要参数要求： - 可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏等基础参数，适用于成人。 - 2、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 使用说明书; 1; 本. 3; 电源线; 1; 条. 4; 锂电池; 1; 个. 5; 心电电缆; 1; 条. 6; 血氧探头; 1; 个. 7; 血压袖带; 1; 套. 8; 心电电极片; 1; 包. 9; 仪器验收单; 1; 份. 10; 保修卡; 1; 张. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）