湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 不孕不育中心

| 项目名称 | 子午流注低频治疗仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 9.5 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 9.5 |
| 主要参数要求： 1、复制电极：具备复制电极参数功能，调好某个穴位的初始强度后可以使用复制电极功能快速复制，使操作简便省时 2、具备五脏六腑针灸保健方案 3、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：1000hz，（±15%误差），多档可调。 4、输出频率：1.25hz～1khz 5、电源电压(电源条件220V)：电源适配器直流输出9～24V 6、电源电流强度：不超过2A 7、正常工作温度：5℃～40℃ 8、运输和保存湿度：≤80％ 9、具备操作指导演示教学视频 10、显示屏：多点触控彩色触摸屏10寸 11、移动支架：配备可拆卸分离式支架内容. 12产品具备国家三类医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 使用说明书; 1; 本. 3; 电源线; 1; 条. 4; 锂电池; 1; 个. 5; 心电电缆; 1; 条. 6; 血氧探头; 1; 个. 7; 血压袖带; 1; 套. 8; 心电电极片; 1; 包. 9; 仪器验收单; 1; 份. 10; 保修卡; 1; 张. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）