湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 摊烤片机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.1 | 数量 （件/套） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 2.1 |
| 主要功能需求： - 摊片：0℃～99℃，最小分度值1℃；烤片：0℃～99℃，最小分度值1℃；烘片：0℃～99℃，最小分度值1℃。 - 摊片、斜插烤片、烘片三大功能一体设计。 - 读数直观，操作简单，摊片、烤片、烘片区域可独立控温。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 摊烤片机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源线设备 |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |