湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 远程病理切片扫描仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 28 | 数量 （件/套） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 28 |
| 主要功能需求： - 系统成像速度：20 倍物镜下扫描速度≥6.10cm²/min。 - 扫描分辨率：20倍模式下扫描分辨率≤0.482μm /pixel，40倍模式下扫描分辨率≤0.241μm /pixel - 全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥5张。 - 支持2*3英寸大玻片，单次可加载≥5张。 - 11.全封闭一体式设计。 - 质保期：3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 玻片扫描影像系统 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 电脑主机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 电脑显示器 |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 鼠标键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 电源线 |  |  | 1 | 根 |  |
| 6 | 样品测试片 |  |  | 1 | 盒 |  |
| 7 | 片夹 |  |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 使用说明书 |  |  | 1 | 本 |  |
| 9 | 合格证 |  |  | 1 | 张 |  |
| 10 | 保修卡 |  |  | 1 | 张 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |