## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰改造工程】
单位工程造价汇总表
工程名称：装饰改造工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 15761.45
1.1 | 14层改造 | 11509.59
1.2 | 13层改造 | 4251.86
2 | 措施合计 | 1001.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 647.28
2.2 | 其他措施费 | 354.05
3 | 其他项目 | 348.53 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 348.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 17111.31
5 | 增值税销项税额 | 1540.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 18651.33
7 | 人工费 | 4562.35
合计=1+2+3+5 |  | 18,651.33 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰改造
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 14层改造 | [6 empty] | 11509.59
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌墙体 2.运距:10km | m3 |  | 4.68 | 205.97 |  | 963.94
2 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:柜体拆除 | m |  | 7.5 | 23.37 |  | 175.28
3 | 011501009002 | 厨房低柜 上柜 | 1.台柜规格:利旧安装 | m |  | 2.5 | 45.64 |  | 114.1
4 | 011501009003 | 厨房低柜 下柜 | 1.台柜规格:利旧安装 | m |  | 5 | 41.97 |  | 209.85
5 | 011501009001 | 大理石厨柜 | 1.台柜规格:900mm高600mm宽 2.材料种类、规格:不锈钢柜体 大理石台面（下柜） | m |  | 1.45 | 1241.97 |  | 1800.86
6 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 1.台柜规格:700mm高400mm宽 上柜 2.材料种类、规格:成品厨柜 上柜 | m2 |  | 3.69 | 845.64 |  | 3120.41
7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:金属龙骨其他装饰面 2.运距:10km | m2 |  | 8.5 | 11.96 |  | 101.66
8 | 011210006001 | 隔板墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:难燃胶合板基层板12mm，埃特板双面隔墙 3.加装吸音棉 | m2 |  | 6 | 220.52 |  | 1323.12
9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 干混地面砂浆M20 | m2 |  | 10.8 | 20.75 |  | 224.1
10 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:医院专用塑胶地面3mm | m2 |  | 10.8 | 90.48 |  | 977.18
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:300×300轻钢龙骨（不上人） 平面 2.基层材料种类、规格:9mm胶合板 3.面层材料品种、规格:8mm埃特板面层 | m2 |  | 10.3 | 122.96 |  | 1266.49
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚 2.腻子种类:一般型 3.刮腻子遍数:1 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面 | m2 |  | 10.8 | 39.37 |  | 425.2
13 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面涂料 2.运距:10km | m2 |  | 20 | 6.32 |  | 126.4
本页小计 | [8 empty] | 10828.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:墙面 2.腻子种类:一般型 3.刮腻子遍数:1 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面 | m2 |  | 20 | 34.05 |  | 681
|  | 13层改造 | [6 empty] | 4251.86
15 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:900×2100 2.运距:10km | m2 |  | 1.89 | 26.55 |  | 50.18
16 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌墙体 2.运距:10km | m3 |  | 3.6 | 205.97 |  | 741.49
17 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:块料面层 3.运距:10km | m2 |  | 3.52 | 24.26 |  | 85.4
18 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷面砖 3.运距:10km | m2 |  | 4.8 | 34.69 |  | 166.51
19 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:金属龙骨其他装饰面 2.运距:10km | m2 |  | 3.52 | 11.96 |  | 42.1
20 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 干混地面砂浆M20 | m2 |  | 5 | 20.74 |  | 103.7
21 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:医院专用塑胶地面3mm | m2 |  | 5 | 89.84 |  | 449.2
22 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:300×300轻钢龙骨（不上人） 平面 2.基层材料种类、规格:9mm胶合板 3.面层材料品种、规格:8mm埃特板面层 | m2 |  | 6.8 | 122.96 |  | 836.13
23 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.部位:墙面 2.腻子种类:一般型 3.刮腻子遍数:1 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面 | m2 |  | 8 | 34.05 |  | 272.4
24 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚 2.腻子种类:一般型 3.刮腻子遍数:1 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面 | m2 |  | 6.8 | 39.37 |  | 267.72
25 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.安装方式:建筑胶粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖250×330 | m2 |  | 5.4 | 229.08 |  | 1237.03
本页小计 | [8 empty] | 4932.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 354.05
26 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:楼地面成品保护 2.保护材料:编织布 | 项 |  | 1 | 256.48 |  | 256.48
27 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 |  | 20 | 2.18 |  | 43.6
28 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 |  | 10.3 | 5.24 |  | 53.97
本页小计 | [8 empty] | 354.05
合 计 | [8 empty] | 16115.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰改造工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 647.28 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 647.28
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 348.53 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 348.53 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰改造工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 17111.31 | 9 |  | 1540.02
合 计 | [6 empty] | 1540.02
表—13

## 单位工程人材机汇总表【装饰改造工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4500.71 | 1.01 |  | 4545.72
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 16.64 | 1 |  | 16.64
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0 | 3510 |  | 14.39
4 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 6.84 | 3.7 |  | 25.31
5 | 02010030@1 | 医院专用塑胶地面3 | m2 | 5.1 | 60 |  | 306
6 | 02190001 | 尼龙编织布 | m2 | 35 | 3.42 |  | 119.7
7 | 03010128 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 38.8 | 0.39 |  | 15.13
8 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 5.28 | 2.82 |  | 14.9
9 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.18 | 12 |  | 2.18
10 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 2.65 | 0.99 |  | 2.62
11 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.31 | 3.54 |  | 1.09
12 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 87.35 | 0.06 |  | 5.24
13 | 03019041 | 枪钉 | 盒 | 0.11 | 6.35 |  | 0.69
14 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.95 | 0.17 |  | 0.16
15 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 0.91 | 0.77 |  | 0.7
16 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.22 | 6.01 |  | 1.31
17 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.01 | 341 |  | 3.24
18 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.05 | 6 |  | 0.32
19 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 0.32 | 1.37 |  | 0.44
20 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0 | 1474.42 |  | 3.98
21 | 05050080 | 胶合板2440×1220×9 | m2 | 17.95 | 24.8 |  | 445.28
22 | 05050100@1 | 难燃胶合板2440×1220×12 | m2 | 12.6 | 38.5 |  | 485.1
23 | 09190010 | 硅酸钙板8 | m2 | 30.56 | 18.1 |  | 553.05
24 | 10010001 | 隔墙轻钢龙骨75×40 | m | 10.98 | 7.4 |  | 81.25
25 | 10010010 | 隔墙轻钢龙骨75×45 | m | 6.42 | 9.3 |  | 59.71
26 | 10010030 | 轻钢小龙骨h19 | m | 34.71 | 1.94 |  | 67.33
27 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 32.04 | 4 |  | 128.15
28 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 23.39 | 6.7 |  | 156.71
29 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 33.47 | 3.58 |  | 119.81
30 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 9.65 | 16.3 |  | 157.3
31 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 10.94 | 23.6 |  | 258.12
32 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 28.82 | 1.1 |  | 31.71
33 | 13350230 | 密封胶 | L | 0.44 | 12.02 |  | 5.32
34 | 14230030 | 大白粉 | kg | 0.23 | 0.3 |  | 0.07
35 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 2.19 | 0.98 |  | 2.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 14410500 | 乳液 | kg | 1.95 | 5.83 |  | 11.39
37 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 7.59 | 14.17 |  | 107.55
38 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 0.9 | 11.97 |  | 10.77
39 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 26.25 | 1.89 |  | 49.62
40 | 14430010 | 穿孔纸带 | m | 13.02 | 0.36 |  | 4.69
41 | 15070040 | 玻璃棉毡δ75 | m2 | 6.3 | 9.3 |  | 58.59
42 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.38 | 11.47 |  | 4.34
43 | 34110010 | 水 | m3 | 0.19 | 4.05 |  | 0.79
44 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 62.86 | 1 |  | 62.86
45 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 0.48 | 297 |  | 142.2
46 | 33310090 | 成品橱柜上柜400×700 | m | 3.69 | 800 |  | 2952
47 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.86 | 232.3 |  | 200.34
48 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 71.98 | 1 |  | 71.98
49 | 99450640 | 检修费 | 元 | 12.51 | 1 |  | 12.51
50 | 99450650 | 维护费 | 元 | 55.57 | 1 |  | 55.57
51 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 7.57 | 1 |  | 7.57
52 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 26.25 | 8.96 |  | 235.18
53 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 9.27 | 0.8 |  | 7.42
54 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
55 | 07010023@1 | 瓷片250*330 | m2 | 5.72 | 40.9 |  | 234.11
56 | 33310100@1 | 大理石橱柜下柜550×900 | m | 1.45 | 1200 |  | 1740
57 | 14090020 | 光蜡 | kg | 0.25 | 8.77 |  | 2.18
58 | 07190030@1 | 医院专用塑胶地面3mm3 | m2 | 11.88 | 60 |  | 712.8
|  | 合计 |  |  |  |  | 14315.27

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装改造工程】
单位工程造价汇总表
工程名称：安装改造工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 26549.18
1.1 | 14层改造 | 7155.01
1.2 | 13层改造 | 19394.17
2 | 措施合计 | 3888.31
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3888.31
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 1087.03 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1087.03
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 31524.52
5 | 增值税销项税额 | 2837.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 34361.73
7 | 人工费 | 10860.91
合计=1+2+3+5 |  | 34,361.73 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装改造
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 14层改造 | [6 empty] | 7155.01
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:挂墙式空调（只为安装费） | 台 |  | 1 | 149.84 |  | 149.84
2 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:空调铜管φ12 2.介质:水 | m |  | 5 | 50.3 |  | 251.5
3 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:空调开孔 2.规格:φ108 | 个 |  | 1 | 54.49 |  | 54.49
4 | 011613001001 | 开关、插座拆除 | 1.种类:开关、插座 | 套 |  | 40 | 3.58 |  | 143.2
5 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除难燃波纹管 DN20 | m |  | 68 | 11.99 |  | 815.32
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性难燃管DN20 3.配置形式:暗配 | m |  | 50.8 | 10.71 |  | 544.07
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 | m |  | 450 | 3 |  | 1350
8 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料线槽14×24 | m |  | 38 | 17.67 |  | 671.46
9 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:70×70 3.填充(恢复)方式:凿槽并恢复 | m |  | 25 | 24.52 |  | 613
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三插 2.材质:暗插座 | 个 |  | 40 | 23.03 |  | 921.2
11 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:8位信息插座 2.类别:单口 | 个 |  | 10 | 62.93 |  | 629.3
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:六类网线 | m |  | 100 | 5.47 |  | 547
13 | 030412005001 | LED扣板式天花灯 | 1.名称:LED扣板式天花灯 2.型号:600×600 | 套 |  | 4 | 100.37 |  | 401.48
14 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金风口 2.规格:300×300 | 个 |  | 1 | 63.15 |  | 63.15
|  | 13层改造 | [6 empty] | 19394.17
15 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:大便器 | 套 |  | 1 | 23.98 |  | 23.98
16 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗脸盆 | 套 |  | 1 | 23.59 |  | 23.59
17 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:难燃波纹电线 | m |  | 20 | 11.99 |  | 239.8
18 | 011613001002 | 开关、插座拆除 | 1.种类:开关、插座 | 套 |  | 10 | 3.58 |  | 35.8
本页小计 | [8 empty] | 7478.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:120×150 3.填充(恢复)方式:凿槽并恢复 | m |  | 43.2 | 55.08 |  | 2379.46
20 | 031003001001 | 断管接水 | 1.类型:新旧断管接水 DN20 2.阀门:大便器脚踏阀 | 组 |  | 36 | 432.97 |  | 15586.92
21 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料给水管DN25 | m |  | 43.2 | 4.77 |  | 206.06
22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料给水管DN25 | m |  | 43.2 | 20.8 |  | 898.56
措施项目
23 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
本页小计 | [8 empty] | 19071
合 计 | [8 empty] | 26549.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3888.31 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3888.31
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 1087.03 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 1087.03 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装改造工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 31524.52 | 9 |  | 2837.21
合 计 | [6 empty] | 2837.21
表—13

## 单位工程人材机汇总表【安装改造工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 10753.44 | 1.01 |  | 10860.97
2 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.2 | 5.2 |  | 1.06
3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.02 | 5.2 |  | 0.1
4 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 0.8 | 3.58 |  | 2.86
5 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.15 | 3.88 |  | 0.59
6 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.04 | 25.7 |  | 0.98
7 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.1 | 11.47 |  | 12.62
8 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.04 | 7.18 |  | 0.29
9 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.02 | 5.58 |  | 0.11
10 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 0.6 | 0.27 |  | 0.16
11 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 8.32 | 0.43 |  | 3.58
12 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.8 | 16 |  | 12.8
13 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 14.32 | 12.87 |  | 184.32
14 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.29 | 0.94 |  | 0.27
15 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.01 | 5.96 |  | 0.06
16 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.05 | 47.01 |  | 2.12
17 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.72 | 52.47 |  | 37.78
18 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.13 | 0.43 |  | 0.49
19 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.35 | 341 |  | 120.17
20 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1.04 | 170 |  | 176.63
21 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.25 | 8.96 |  | 20.16
22 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.3 | 9.74 |  | 2.9
23 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.01 | 5.16 |  | 0.07
24 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0 | 13.3 |  | 0.06
25 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.2 | 14.02 |  | 2.79
26 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.04 | 1.88 |  | 0.08
27 | 1502231 | 镀锌三通DN20 | 个 | 36.72 | 4.09 |  | 150.18
28 | 1502911 | 镀锌活接头DN20 | 个 | 36.72 | 2.61 |  | 95.84
29 | 1515311 | 镀锌内接头DN20 | 个 | 36.72 | 0.94 |  | 34.52
30 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.01 | 6.83 |  | 0.04
31 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.06 | 4.19 |  | 0.25
32 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.03 | 5 |  | 0.14
33 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.02 | 26 |  | 0.5
34 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.01 | 20 |  | 0.19
35 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.01 | 5.56 |  | 0.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.25 | 2.4 |  | 5.4
37 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.37 | 1.11 |  | 0.41
38 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 12.2 | 1.11 |  | 13.54
39 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 26.6 | 0.25 |  | 6.65
40 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 4.04 | 0.22 |  | 0.89
41 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 10.46 | 0.48 |  | 5.02
42 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 4.06 | 1.06 |  | 4.3
43 | 34110010 | 水 | m3 | 0.06 | 4.05 |  | 0.26
44 | 35090190 | 切割刀片 | 片 | 0.25 | 27 |  | 6.75
45 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 30.51 | 1 |  | 30.51
46 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 9 | 1 |  | 9
47 | 17150020 | 铜管φ12 | m | 4.93 | 22.19 |  | 109.4
48 | 17250050@1 | PPR塑料给水管DN25 | m | 43.89 | 3.52 |  | 154.5
49 | 18070115 | 给水室内铜管卡压管件 | 个 | 6.71 | 7.5 |  | 50.29
50 | 18090350@1 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN25 | 个 | 52.92 | 0.85 |  | 44.98
51 | 22410013@1 | 铝合金风口 300×300 | 个 | 1 | 30 |  | 30
52 | 25000001@1 | LED扣板式天花灯 | 套 | 4.04 | 85 |  | 343.4
53 | 26410060@1 | 二、三插座 | 个 | 40.8 | 10.4 |  | 424.32
54 | 28030170 | 绝缘电线BV-2.5 | m | 495 | 1.51 |  | 747.45
55 | 28030270@1 | 六类网线 | m | 102 | 3 |  | 306
56 | 29030060@1 | 塑料线槽14×24 | m | 39.9 | 1.9 |  | 75.81
57 | 29060140@1 | 刚性难燃管DN20 | m | 55.88 | 1.9 |  | 106.17
58 | 30130020 | 单联八芯电脑信息插座单口 | 个 | 10.1 | 51.9 |  | 524.19
59 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0 | 232.3 |  | 0.23
60 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2.57 | 1 |  | 2.57
61 | 99450640 | 检修费 | 元 | 0.23 | 1 |  | 0.23
62 | 99450650 | 维护费 | 元 | 0.74 | 1 |  | 0.74
63 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 0.13 | 1 |  | 0.13
64 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 5.73 | 0.8 |  | 4.58
65 | 99451300 | 校验费 | 元 | 0.9 | 1 |  | 0.9
66 | 1600131@2 | 大便器脚踏阀 | 个 | 36.36 | 201 |  | 7308.36
|  | 合计 |  |  |  |  | 22042.71