## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 |  | 37628.02
2 | 措施合计 |  | 588.79
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 528.88
2.2 | 其他措施费 |  | 59.91
3 | 其他项目 |  | 284.78
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 |  | 284.78
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 |  | 38501.59
5 | 增值税销项税额 |  | 3465.14
6 | 总造价 |  | 41966.73
7 | 人工费 |  | 3366.57
工程造价合计=1+2+3+5 |  |  | 41,966.73
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 37628.02
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌块墙 2.砌体材质:砌块 3.拆除高度:3.4米 |  | m3 | 11.5 |  | 103.21 | 1186.92
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属窗 2.门窗洞口尺寸:1500*2200mm |  | m2 | 3.3 |  | 22.65 | 74.75
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运输方式:人工装自卸汽车运 3.运距:10km |  | m3 | 11.83 |  | 101.26 | 1197.91
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:7mm厚高强型聚合物防水砂浆 |  | m2 | 2.1 |  | 85.12 | 178.75
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.结合层砂浆厚度、配合比:10mm厚干混抹灰砂浆 DP M20，加水重20%的108胶 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm瓷质抛光砖 |  | m2 | 2.1 |  | 148.73 | 312.33
6 | 011501001001 | 护士站台柜 | 1.台柜规格:2700*700*750+1000*700*750 2.柜体材料种类、规格:18mm厚多层实木板 3.台面材质:15mm厚石英石 |  | m | 3.6 |  | 2487.34 | 8954.42
7 | 011207001001 | 碳晶护墙板隔墙（双面板） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 中距(mm) 竖300横1000 2.基层材料种类、规格:6mm厚硅酸钙板 双面 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚碳晶板 双面 |  | m2 | 8.85 |  | 254.12 | 2248.96
8 | 011207001002 | 碳晶护墙板隔墙（单面板） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 中距(mm) 竖300横1000 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚碳晶板 |  | m2 | 16.8 |  | 132.78 | 2230.7
9 | 010802001001 | 气密封单平开门 | 1.名称:气密封单平开门 2.门代号及洞口尺寸:1000*2200 3.材质:门身采用钢板喷涂内填充挤塑板（带观察窗） 4.含配套五金配件安装 |  | m2 | 1.98 |  | 902.02 | 1786
本页小计 | [8 empty] | 18170.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
10 | 010805004001 | 单开气密封电动趟门 | 1.单开气密封电动趟门 2.洞口尺寸:1470*2200 3.门体结构:门身采用优质填充板,中层粘贴夹板,表面粘贴钢板喷涂饰面板,,门体结构钢板喷涂框架。路轨技术:路轨采用高强度铝合金一体成型型材,采用双轨组成形式,内加防震胶条,有效减少门体运行产生的震动（带观察窗） 4.含配套五金配件安装 5.电子配件品种、规格:控制器 |  | m2 | 3.23 |  | 2890.41 | 9336.02
11 | 010802001002 | 气密封子母平开门 | 1.名称:气密封单平开门 2.门代号及洞口尺寸:1500*2200 3.材质:门身采用钢板喷涂内填充挤塑板 4.含配套五金配件安装 |  | m2 | 3.3 |  | 1475.42 | 4868.89
12 | 010801006001 | 电磁锁 | 1.锁品种:电磁锁 |  | 套 | 2 |  | 153.25 | 306.5
13 | 010801006002 | 门磁开关 | 1.锁品种:门磁开关 2.型号:EFA29 |  | 套 | 1 |  | 122.95 | 122.95
14 | 010801006003 | 门禁读卡器 | 1.锁品种:门禁读卡器 2.型号:SNK-RD01E/ID 3.规格:125*75*22mm |  | 套 | 1 |  | 182.24 | 182.24
15 | 010801006004 | 门禁控制器 | 1.锁品种:门禁控制器 2.型号:FC-8810T 3.参数:支持管理1个门、支持出入两组读卡器，支持2.5万卡与10万记录（可扩充），支持汉语语音提示，内部带有温度感应器、内部带有电压检测、支持火警接入与输出、支持匪警接入与输出、支持一组门磁（带智能破门监测）、支持一组出门开关、支持一组电锁控制输出（NO/NC）、智能远程升级、支持网页设置部分参数。 |  | 套 | 1 |  | 1008.74 | 1008.74
16 | 010801006005 | 闭门器 | 1.名称:液压闭门器 2.型号：25-85KG 3.材质：铸铝 |  | 套 | 2 |  | 181.23 | 362.46
17 | 010807001001 | 不锈钢传递窗 | 1.名称:双面插盖式不锈钢传递窗 2.规格：长*宽*高：800*120*180cm 3.材质：304不锈钢 4.型材厚度：1.2mm厚 |  | m2 | 5.76 |  | 548.15 | 3157.34
本页小计 | [8 empty] | 19345.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
18 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:φ75 4.厚度:200mm 5.修复:环氧砂浆填补孔缝 6.天花:15mm厚干混抹灰砂浆 DP M15抹灰，刮防水腻子粉二遍 7.地面:20mm厚干混地面砂浆 DS M20找平层，瓷砖修复 8.防水:1mm厚渗透结晶防水涂料一遍 |  | 个 | 3 |  | 37.38 | 112.14
|  | 措施项目 | [6 empty] | 59.91
19 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 27.48 |  | 2.18 | 59.91
本页小计 | [8 empty] | 172.05
合 计 | [8 empty] | 37687.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 13 | 528.88 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [5 empty] | 528.88
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 |  | 284.78 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  | 284.78 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 38501.59 | 9 |  | 3465.14
合 计 | [6 empty] | 3465.14
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 综合工日 | 工日 | 0.135 | 106 |  | 14.31
2 | 人工费 | 元 | 3319.0566 | 1.01 |  | 3352.25
3 | 人工费调整 | 元 | 0.0001 | 1
4 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 0.0621 | 0.39 |  | 0.02
5 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.816 | 2.8 |  | 2.28
6 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.816 | 3.15 |  | 2.57
7 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 6.8746 | 2.65 |  | 18.22
8 | 射钉 | 十个 | 0.3873 | 0.06 |  | 0.02
9 | 闭门器 | 副 | 2.02 | 145 |  | 292.9
10 | 水砂纸 | 张 | 0.0007 | 0.77
11 | 电焊条 | kg | 1.0045 | 4.29 |  | 4.31
12 | 石料切割锯片 | 片 | 0.0091 | 34.19 |  | 0.31
13 | 铁件综合 | kg | 3.1912 | 4.84 |  | 15.45
14 | 预埋铁件 | kg | 4.0278 | 3.69 |  | 14.86
15 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0002 | 640 |  | 0.13
16 | 石英砂 | t | 0.0036 | 410.26 |  | 1.48
17 | 石英粉100目 | t | 0.0018 | 471.22 |  | 0.85
18 | 石膏粉 | kg | 14.49 | 1.37 |  | 19.85
19 | 瓷质抛光砖300*600mm | m2 | 2.184 | 77.4 |  | 169.04
20 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 0.0179 | 77.4 |  | 1.39
21 | 石英石15mm | m2 | 2.6418 | 160 |  | 422.69
22 | 硅酸钙板6mm | m2 | 18.585 | 13 |  | 241.61
23 | 碳晶板9mm | m2 | 36.225 | 73 |  | 2644.43
24 | 隔墙轻钢龙骨75×40 | m | 34.1715 | 7.4 |  | 252.87
25 | 隔墙轻钢龙骨75×45 | m | 40.2135 | 9.3 |  | 373.99
26 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 0.0294 | 4.2 |  | 0.12
27 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 0.0264 | 15.79 |  | 0.42
28 | 密封膏 | kg | 5.7744 | 6.19 |  | 35.74
29 | 密封胶 | L | 0.126 | 12.02 |  | 1.51
30 | 环氧树脂综合 | kg | 0.9099 | 24.89 |  | 22.65
31 | 丙酮 | kg | 0.1809 | 9.74 |  | 1.76
32 | 乙二胺 | kg | 0.1539 | 14.18 |  | 2.18
33 | 108胶 | kg | 0.0026 | 6.86 |  | 0.02
34 | 乳液 | kg | 1.2425 | 5.83 |  | 7.24
35 | 穿孔纸带 | m | 37.5165 | 0.36 |  | 13.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 电磁锁 | 套 | 2.02 | 65 |  | 131.3
37 | 门磁开关EFA29 | 套 | 1.01 | 35 |  | 35.35
38 | 白棉纱 | kg | 0.0212 | 11.47 |  | 0.24
39 | 脱脂棉 | kg | 0.04 | 25.13 |  | 1.01
40 | 水 | m3 | 0.0435 | 4.05 |  | 0.18
41 | 高强型聚合物防水砂浆 | kg | 26.46 | 5.61 |  | 148.44
42 | 其他材料费 | 元 | 47.5248 | 1 |  | 47.52
43 | 其他材料费 | 元 | 2.34 | 1 |  | 2.34
44 | 单开气密封电动趟门 | m2 | 3.23 | 2488.2 |  | 8036.89
45 | 双面插盖式不锈钢传递窗，1.2mm厚L*W*H:800*120*180cm | m2 | 5.76 | 480 |  | 2764.8
46 | 气密封单平开门（带观察窗） | m2 | 1.98 | 836 |  | 1655.28
47 | 气密封子母平开门 | m2 | 3.3 | 1409.4 |  | 4651.02
48 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 0.0005 | 299 |  | 0.15
49 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 0.0341 | 308 |  | 10.5
50 | 干混地面砂浆M20 | t | 0.001 | 300 |  | 0.3
51 | 护士站台柜（18mm多层实木板）2700*700*750+1000*700*750 | m | 3.6 | 2298.11 |  | 8273.2
52 | 门禁控制器FC-8810T | 套 | 2 | 852.6 |  | 1705.2
53 | 门禁读卡器，125*75*22mmSNK-RD01E/ID | 套 | 1 | 85 |  | 85
54 | 机上人工 | 工日 | 1.0783 | 232.3 |  | 250.49
55 | 折旧费 | 元 | 94.4421 | 1 |  | 94.44
56 | 检修费 | 元 | 15.8585 | 1 |  | 15.86
57 | 维护费 | 元 | 70.5254 | 1 |  | 70.53
58 | 安拆费 | 元 | 0.928 | 1 |  | 0.93
59 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 33.7375 | 8.57 |  | 289.13
60 | 电(机械用) | kW·h | 4.6933 | 0.8 |  | 3.75
61 | 校验费 | 元 | 0.755 | 1 |  | 0.76
62 | 折旧费 | 元 | 11.275 | 1 |  | 11.28
63 | 大修理费 | 元 | 2.4801 | 1 |  | 2.48
64 | 经常修理费 | 元 | 1.809 | 1 |  | 1.81
65 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 0.0863 | 1 |  | 0.09
66 | 电(机械用) | kw·h | 5.55 | 0.8 |  | 4.44
67 | 机械费调整 | 元 | -0.0118 | 1 |  | -0.01
| 合计 |  |  |  |  | 36225.68