## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 |  | 3427.63
2 | 措施合计 |  | 344.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 304.17
2.2 | 其他措施费 |  | 40.8
3 | 其他项目 |  | 85.04
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 |  | 85.04
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 |  | 3857.64
5 | 增值税销项税额 |  | 347.19
6 | 总造价 |  | 4204.83
7 | 人工费 |  | 888.19
工程造价合计=1+2+3+5 |  |  | 4,204.83
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 3427.63
1 | 031004003001 | 洗手盆移位重装 | 1.材质:陶瓷（单盆） 2.组装形式:拆除移位、重新安装 3.附件名称、数量:洗脸盆排水附件、角型阀 |  | 组 | 1 |  | 154.99 | 154.99
2 | 031004018001 | 直饮式热水器移位重装 | 1.类型:直饮式热水器 2.形式:拆除移位、重新安装 |  | 套 | 1 |  | 121.24 | 121.24
3 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:方形陶瓷台下盆 2.附件名称、数量:洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、普通镀铬水龙头、短弯头 |  | 组 | 1 |  | 377.05 | 377.05
4 | 031004014001 | 感应龙头 | 1.型号、规格:感应龙头，混合冷热龙头 DN20 2.含配套五金配件安装 |  | 个 | 2 |  | 504.46 | 1008.92
5 | 030411004001 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 80 |  | 2.99 | 239.2
6 | 030411004002 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-RVV 3.规格:0.5mm 4.芯数:4 |  | m | 50 |  | 4.47 | 223.5
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:二、三极插座 3.安装方式:配明装底盒 |  | 个 | 6 |  | 28.36 | 170.16
8 | 031001006001 | PVC排水管De50 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U、DN50 壁厚2mm 4.连接形式:粘接 |  | m | 15 |  | 28.65 | 429.75
9 | 031001006002 | PPR水管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、型号:DN25、1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 20 |  | 25.3 | 506
10 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜 3.规格、型号:DN25、J11W-16 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  | 58.65 | 117.3
本页小计 | [8 empty] | 3348.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
11 | 031003001002 | 角阀 | 1.类型:角阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  | 39.76 | 79.52
|  | 措施项目 | [6 empty] | 40.8
12 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 项 | 1 |  | 40.8 | 40.8
本页小计 | [8 empty] | 120.32
合 计 | [8 empty] | 3468.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 304.17 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 304.17
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 85.04 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  | 85.04 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3857.64 | 9 |  | 347.19
合 计 | [6 empty] | 347.19
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 838.9966 | 1.01 |  | 847.39
2 | 人工费调整 | 元 | 40.7981 | 1 |  | 40.8
3 | 钢板8~15 | kg | 0.064 | 3.58 |  | 0.23
4 | 橡胶板1~3 | kg | 0.162 | 25.7 |  | 4.16
5 | 橡胶板4~15 | kg | 0.014 | 11.09 |  | 0.16
6 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 5.76 | 0.13 |  | 0.75
7 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 7.64 | 2.1 |  | 16.04
8 | 棉纱 | kg | 0.309 | 11.47 |  | 3.54
9 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.496 | 0.18 |  | 0.45
10 | 六角螺栓综合 | kg | 0.008 | 5.58 |  | 0.04
11 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.412 | 56.57 |  | 23.31
12 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 1.32 | 0.6 |  | 0.79
13 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.8895 | 0.94 |  | 0.84
14 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.004 | 5.96 |  | 0.02
15 | 焊锡膏 | kg | 0.013 | 47.01 |  | 0.61
16 | 锡基钎料 | kg | 0.188 | 52.47 |  | 9.86
17 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.0852 | 2.76 |  | 0.24
18 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.044 | 4.14 |  | 0.18
19 | 钢锯条 | 条 | 1.23 | 0.43 |  | 0.53
20 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.001 | 640 |  | 0.64
21 | 中砂 | m3 | 0.0019 | 175 |  | 0.33
22 | 防水密封胶 | 支 | 0.5 | 8.1 |  | 4.05
23 | 汽油综合 | kg | 0.69 | 6.38 |  | 4.4
24 | 机油综合 | kg | 0.048 | 6.96 |  | 0.33
25 | 丙酮 | kg | 0.189 | 9.74 |  | 1.84
26 | 漂白粉综合 | kg | 0.007 | 5.31 |  | 0.04
27 | 氧气 | m3 | 0.006 | 5.16 |  | 0.03
28 | 乙炔气 | kg | 0.002 | 13.3 |  | 0.03
29 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.126 | 14.02 |  | 1.77
30 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.028 | 4.19 |  | 0.12
31 | 橡胶软管DN20 | m | 0.012 | 5 |  | 0.06
32 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 2.02 | 1.15 |  | 2.32
33 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02 | 8.75 |  | 17.68
34 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.008 | 26 |  | 0.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院手术室大门及生活区改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.004 | 20 |  | 0.08
36 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.004 | 5.56 |  | 0.02
37 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.965 | 2.4 |  | 2.32
38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1.83 | 1.11 |  | 2.03
39 | 水 | m3 | 0.1752 | 4.05 |  | 0.71
40 | 其他材料费 | 元 | 6.264 | 1 |  | 6.26
41 | 感应龙头 | 个 | 2.02 | 494 |  | 997.88
42 | 普通镀铬水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 11.3 |  | 11.41
43 | 角型阀DN15 含配件 | 个 | 1.01 | 21.54 |  | 21.76
44 | 配电板 | 块 | 6.3 | 4.92 |  | 31
45 | 金属软管DN15 | 条 | 1.01 | 4.8 |  | 4.85
46 | PP-R卫生给水管材Ф25 1.25MPa (冷热水) | m | 20.32 | 3.52 |  | 71.53
47 | PVC-U排水管DN50 壁厚2mm | m | 15.18 | 5.51 |  | 83.64
48 | 短弯头DN15 | 个 | 1.01 | 15 |  | 15.15
49 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 10.35 | 3.13 |  | 32.4
50 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 | 个 | 24.5 | 1.91 |  | 46.8
51 | 螺纹截止阀J11W-16 DN25 | 个 | 2.02 | 33 |  | 66.66
52 | 角阀DN20 | 个 | 2.02 | 25.1 |  | 50.7
53 | 方形陶瓷台下盆 | 个 | 1.01 | 235 |  | 237.35
54 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.02 | 23.8 |  | 48.08
55 | 二、三极插座单相10A250V | 个 | 6.12 | 10.4 |  | 63.65
56 | 铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-2.5 | m | 88 | 1.51 |  | 132.88
57 | 铜芯绝缘导线RVV-4x0.5 | m | 54 | 2.72 |  | 146.88
58 | 折旧费 | 元 | 0.7552 | 1 |  | 0.76
59 | 检修费 | 元 | 0.1446 | 1 |  | 0.14
60 | 维护费 | 元 | 0.4587 | 1 |  | 0.46
61 | 安拆费 | 元 | 0.508 | 1 |  | 0.51
62 | 电(机械用) | kw·h | 1.3625 | 0.8 |  | 1.09
| 合计 |  |  |  |  | 3060.79