## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 可吸收骨修复替代材料(骨复生) | 5.15cm3 /盒 | 1.全国集采带量中标产品，乙类医保，患者可享受国家医保报销。 2.新一代以生物活性玻璃为原材料的人工骨。获得全国唯一生物活性玻璃生产发明专利。 3.本产品具有良好的骨激发性，快速激发骨生长因子，促进缺损骨修复生长愈合。 4.有很好的骨诱导性和骨传导性。长方体骨复生有较好的力学强度,可用于骨植入,或骨支撑场景。 5.不同于异体骨和异种骨，无任何排异反应，可和异体骨同时使用，无病毒传染风险， 6.填充植入人体后，骨复生在1一8个月内全降解吸收，材料与人体组织发生反应的同时，无排异反应。 7.无需冷链储运，有效期36个月，临床使用方便快捷安全。快速修复伤骨、损骨，疗效快，百分之百吸收，有效成骨率高于87%。 8.可填充，能快速促进伤骨生长愈合是最新一代最具疗效的全科骨修复材料，正是我院骨科临床所急需之新产品。 | 一、产品由包含 45.0%Si02、24,5%Ca0、24.5%Na2O和6.0%P2O5:生物玻璃组成。产品为无菌状态提供环氧乙烷灭菌，有效期为3年。一次性使用。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、具有骨传导特性的生物活性玻璃材料，可单独使用，也可以与自体骨或异体骨混合使用。
三、化学成分及生长因子存在于正常骨组织中。当骨复生植入骨组织后，可快速生成新骨，并修复缺损。
四、可用于各种骨折手术时的修复:骨囊肿、骨纤维结构不良、各种骨无菌性坏死及骨缺损、骨损伤
五、修复骨关节置换术的骨量损失
六、修复脊柱固定及融合时的骨缺损;修复骨延迟愈合及骨不连等。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 理疗电极片 | 5*5 | 耗材对应项目名称:治疗 使用原因:新增。价格比目前使用要低，无皮肤刺激、透气性强，低电阻，导电性强，降本增效。 临床适用范围:(1)用于骨关节疾病，骨折延迟愈合、网球肘(肱骨外上髁炎)、狭窄性腱鞘炎、肌纤维组织炎、肩周炎、关节炎、腰椎间盘突出症、软组织扭挫伤、腰背痛、颈椎病; (2)用于脑卒中后遗症、脑外伤、周围神经损伤强直性脊柱炎、偏瘫恢复、中风后症等 | 1.基底材料亲肤透气,可通过皮肤刺激性、皮肤致敏性、细胞毒性等生物相容性测试。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.导电率>5.00ms/cm。
3.原料:水凝胶、碳膜、无纺布
4.易揭易贴，附着皮肤不易滑动
5.透气性强
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  |  | 可吸收止血流体明胶 | 0.2g | 新申购的产品具有最先进的技术: 1、基质颗粒小于 100um，基质粘稠，不溶于水，极低的膨胀率，10%内，不易造成非预期的压迫或占位，可裁剪导管，供手术选择，可常温保存运输保存， 2、可以混合药物和蛋白物进行缓释，有相关发明专利证明，可以混合抗生素止痛药，肿瘤药物，极大的创新材料，为临床带来了更多的治疗手段，让病人获益， 3、可吸收止血明胶基质是从牛骨中提取的明胶。牛源明胶，非人源原材料，无传染性风险，产品剂量 0.1g，0.2g,0.3g,0.4g,0.5g 多个规格，4 周内可被完全吸收，吸收后分解为氨基酸和水，安全可靠，同时保障手术的安全性和有效性，为疾病患者的治疗提供可靠保障。 4、可以显著减少术后引流液 70%以上，促进术后康复。 此次引进的产品属于国产产品，型号齐全，给患者更多选择;且耗材能单独计耗材费用，已纳入医保报销范围。 该耗材采用纳米超分子先进材料制成，具有高度的自愈合性和弹性，能够显著降低手术过程中的感染风险，同时提升患者的康量。其独特的材料学设计使得医生在操作中能够更为精准地控制出血量与止血效果，确保诊疗效果的最大化。 | ①牛源胶原、膨胀率低10%内 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
②多个规格，4周内可被完全吸收
③易于药物混合增加功能
④可通过调控与生理盐水的配置浓度，获得凝胶流变弹性模量 1kPa~50kPa 范围调控的材料可应对不同出血情况下的封闭止血
5,适用于外科手术过程(眼科、泌尿外科、神经外科除外)中，在通过压迫、结扎、电凝或其他传统止血方法无效时的小动脉、小静脉及毛细血管的辅助止血。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  |  | 粘固用树脂水门汀 | 9g | 目前该类产品医院目录只有进口产品一种选择，建议增加一款国产产品，降低科室的使用成本及患者的治疗费用。 | 1.主要用于陶瓷、复合树脂、金属制作的牙科修复体如冠、桥、贴面、嵌体、桩冠等与牙体的料固， | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.粘固材料的薄膜厚度:受试树脂水门汀的薄膜厚度不应大于 50 um。
3.工作时间:材料的工作时间不应小于60s。
4.固化时间:材料的固化时间应不大于10min。
5.挠曲强度:材料的挠曲强度应等于或大于50 MPa。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 理疗用体表电极 | 4片/包 8片/包 | 此耗材主要适用于女性产后康复项目，用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体;耗材与盆腔电刺激或肌电生物反馈类主机配套使用。 | 1.预期用途:用于皮肤表面，将龟疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.主要组成:由导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分。
3.凝胶表面电阻值<800KΩ/cm
4.导电膜电阻<250Q/cm
5.整体阻抗<300Ω
6.电极连接器插头与电极转接线插座之间保持力范围为 1kg-3kg
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 一次性使用微负压伤口引流装置 | 一盒/个 | 耗材对应项目名称:骨科 使用原因:新增。 临床适用范围:用于压伤口引流装置产品的负压值采用-80mmHg~-130mmg的负压值区间,此区间负压值最有利于提高局部血供及利于细胞的增殖，精准负压精准治疗，将引流与促愈合更好的结合于一体。压伤口引流装置产品的负压值采用-80mmHg~-130mmg的负压值区间，此区间负压值最有利于提高局部血供及利于细胞的增殖，精准负压精准治疗，将引流与促愈合更好的结合于一体。 | 1、价格优势，比其他品牌价格便宜1000元以上。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、引进多一个品牌可做学术研究对比，更好掌握临床治疗的准确性，多一个学术支持的合作对象
3、产品经过技术改良，临床使用效果更佳。
4.型号多样化,本产品现具备长片型与三叶草型两种型号,根据大小的不同更是分出了上百种型号,可根据患者创面的大小选择合适的型号给予使用。并且本产品为多组套包装，分为单片装(不带负压伤口治疗仪)、两片/三片/四片/五片/六片(带负压伤口治疗仪)，可根据患者渗出液大小选择合适套装，为患者做出更多选择。一次性收费，方便计费。
5.可以促进伤口快速愈合
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 |  |  | 中性粒细胞载脂蛋白 (HNL)检测试剂盒 | 96 人份/盒 | 中性粒细胞载脂蛋白(HNL)，当人外周血中性粒细胞受到刺激而活化时，HNL可由细胞内释放到细胞外。研究表明，HNL含量高低与直接参与炎症反应的活化中性粒细胞的数量相关，当发生急性细菌感染时，血液中HNL含量可在数小时内明显升高， 其在血清中的水平与感染疾病的严重程度呈正相关，而病毒感染时 HNI含量不增高或轻度增高。当患者接受有效治疗后HNL含量则很快下降。因此，检测患者血清中HN含量可辅助以下临床应用: 1.细菌感染或脓毒血症的早期诊断;2.细菌感染与病毒感染的鉴别诊断;3.细菌感染严重程度的判断;4.抗生素疗效监测。 | 1.本试剂盒的检测样品为人血清。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.不能使用样品:(1)有微生物污染的样品;(2)有溶血、脂血、黄疸的样品。
3.采集全血样品需使用符合要求的采血管;
4.样品采集后建议室温放置 2 小时以上再分离血清，以便于 HNL 蛋白充分释放,
5.分离血清时应使用一次性移液管或吸头，以防止交叉污染。
6.(1)分离的血清样品，室温条件下可以储存3小时，2~8℃可以储存 72 小时;(2)如果不能在上述时限内进行检测，应将血清样品储存于-20℃以下;(3)储存后的样品在使用前需用低速涡旋器或多次振荡充分混匀;(4)避免样品反复冻融 3 次以上。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
8 |  |  | 肿瘤标志物质控品2 | 水平 2:2.0mLx1 | 新购买设备，用于全自动化学发光免疫分析仪中的肿瘤标志物质控品用于监控检测过程的准确性和可靠性。通过检测质控品，可判断仪器、试剂等是否正常工作，确保肿瘤标志物检测结果的精准性，及时发现检测系统的误差和问题，保证检测质量。 | 1.可用于肿瘤标志物质控 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.可在 2~8 摄氏度下密闭避光保存，开瓶后有效期不少于 15 天
3.变异系数(CV)不大于 15.0%
4.质控品未无色或浅黄色澄明液体
5.有效期不低于6个月
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
9 |  |  | 肿瘤标志物质控品3 | 水平 3:2.0mLx1 | 新购买设备，用于全自动化学发光免疫分析仪中的肿瘤标志物质控品用于监控检测过程的准确性和可靠性。通过检测质控品，可判断仪器、试剂等是否正常工作，确保肿瘤标志物检测结果的精准性，及时发现检测系统的误差和问题，保证检测质量。 | 1.可用于肿瘤标志物质控 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.可在 2~8 摄氏度下密闭避光保存，开瓶后有效期不少于 15 天
3.变异系数(CV)不大于 15.0%
4.质控品未无色或浅黄色澄明液体
5.有效期不低于6个月
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
10 |  |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 质控品1~2: 1.0ml X2 | 新购买设备，用于全自动化学发光免疫分析仪中的肿瘤标志物质控品用于监控检测过程的准确性和可靠性。通过检测质控品，可判断仪器、试剂等是否正常工作，确保肿瘤标志物检测结果的精准性，及时发现检测系统的误差和问题，保证检测质量。 | 1.可用于丙肝抗体质控 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.可在 2~8 摄氏度下密闭避光保存，开瓶后有效期不少于 15 天
3.变异系数(CV)不大于 15.0%
4.质控品未无色或浅黄色澄明液体
5.有效期不低于6个月
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
11 |  |  | 多项目尿液化学分析控制品(阴性) | 6瓶/盒 | 根据省卫健委通知，互认项目的室内质控必须覆盖正常值和异常值两个区间，故申请购买多项目尿液化学分析控制品(阴性)来进行室内控制。 | 1、用于干化学尿液试条和干化学尿液分析仪的质量控制。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、10ml*6 瓶/盒
3、2~10°C，12个月
4.应直立放置以免定标液吸附在瓶盖上
5.产品属于质控品。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
12 |  |  | 尿液定量生化液体非定值质控品水平1 | 6 x 8ml | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购尿液定量生化液体非定值质控品。 | 一，质控品基质是人源基质 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，是液体质控品
三，质控品涵盖一下项目:钾、钠、氯、钙、镁、磷、葡萄糖、淀粉酶、尿酸、尿素、肌酐、渗透压、皮质醇、绒毛膜促性腺激素、PH、比重、总蛋白、白蛋白、微量白蛋白
四，储存有效期三年以上，开瓶稳定期在2~8度能保存80天以上
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
13 |  |  | 尿液定量生化液体非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购尿液定量生化液体非定值质控品。 | 一，质控品基质是人源基质 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，是液体质控品
三，质控品涵盖一下项目:钾、钠、氯、钙、镁、磷、葡萄糖、淀粉酶、尿酸、尿素、肌酐、渗透压、皮质醇、绒毛膜促性腺激素、PH、比重、总蛋白、白蛋白、微量白蛋白
四，储存有效期三年以上，开瓶稳定期在2~8度能保存80天以上
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
14 |  |  | 特定蛋白液体非定值质控品水平1 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购尿液定量生化液体非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
15 |  |  | 特定蛋白液体非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特定蛋白液体非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
16 |  |  | 特定蛋白液体非定值质控品水平3 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特定蛋白液体非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
17 |  |  | 特殊生化与蛋白非定值质控品水平1 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特殊生化与蛋白非定值质控品。 | 一、浓度有三个浓度可选 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、2~8度储存效期两年半以上
三、质控品需包含以下项目:5-核苷酸酶、B-羟丁酸、腺苷脱氨酶、α-L岩藻糖苷酶抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、二氧化碳、胱抑素C、果糖氨、脂联素、甘胆酸、β2-微球蛋白、胰淀粉酶、肌酸激酶同工酶活性、用胆汁酸、脂蛋白(a)、谷胱甘肽还原酶、唾液酸、游离脂肪酸、线粒体天门氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
四、开瓶稳定期2.~8度6天以上，-40~-15度28天以上。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
18 |  |  | 特殊生化与蛋白非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特殊生化与蛋白非定值质控品。 | 一、浓度有三个浓度可选 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、2~8度储存效期两年半以上
三、质控品需包含以下项目:5-核苷酸酶、B-羟丁酸、腺苷脱氨酶、α-L岩藻糖苷酶抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、二氧化碳、胱抑素C、果糖氨、脂联素、甘胆酸、β2-微球蛋白、胰淀粉酶、肌酸激酶同工酶活性、用胆汁酸、脂蛋白(a)、谷胱甘肽还原酶、唾液酸、游离脂肪酸、线粒体天门氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
四、开瓶稳定期2.~8度6天以上，-40~-15度28天以上。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
19 |  |  | 特殊生化与蛋白非定值质控品水平3 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特殊生化与蛋白非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
20 |  |  | 心肌标志物非定值质控品水平1 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购心肌标志物非定值质控品。 | 一，浓度有三个水平可选。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，质控品需包含以下项目:肌酸激酶-MB(活性),肌红蛋白,肌钙蛋白,型利钠肽,N-末端脑钠肽前体,同型半胱氨酸,心型脂肪酸结合蛋白,超敏C反应蛋白,肌酸激酶-MB质量
三，2~8度储存有效期超过2年半
四，开瓶后2~8度稳定期不少于5天，-45~-15度稳定期不少于25天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
21 |  |  | 心肌标志物非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购心肌标志物非定值质控品。 | 一，浓度有三个水平可选。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，质控品需包含以下项目:肌酸激酶-MB(活性),肌红蛋白,肌钙蛋白,型利钠肽,N-末端脑钠肽前体,同型半胱氨酸,心型脂肪酸结合蛋白,超敏C反应蛋白,肌酸激酶-MB质量
三，2~8度储存有效期超过2年半
四，开瓶后2~8度稳定期不少于5天，-45~-15度稳定期不少于25天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
22 |  |  | 心肌标志物非定值质控品水平3 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购心肌标志物非定值质控品。 | 一，浓度有三个水平可选。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，质控品需包含以下项目:肌酸激酶-MB(活性),肌红蛋白,肌钙蛋白,型利钠肽,N-末端脑钠肽前体,同型半胱氨酸,心型脂肪酸结合蛋白,超敏C反应蛋白,肌酸激酶-MB质量
三，2~8度储存有效期超过2年半
四，开瓶后2~8度稳定期不少于5天，-45~-15度稳定期不少于25天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品