## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 | 微波消融仪 | MWD-A | 一次性使用微波消融针 |  | 耗材用于开展影像引导微创治疗、术中微波凝固治疗、小切口微波凝固治疗，通过利用微波能量破坏组织细胞，达到治疗各种实体肿瘤及结节的目的。耗材具有:1.定向辐射的技术工艺，针尖发热无需穿刺过结节，降低穿刺风险，减少穿刺损伤，更能确保手术的安全性。2.消融针能量辐射区陶瓷介质匹配，钢性强，不易拆弯，耐温大于1000°℃，不变形不膨胀 3.精工设计的针头:改进后三棱锥针尖穿刺力提升。 4.有多种规格的消融针可选:我们可根据治疗需要选择多型号的消融针进行不同病种的治疗。 5.超温保护:当消融针与正常组织接触面温度超过 45°C时，仪器自动停止微波输出。提高手术安全性。 | 1.定向辐射的技术工艺，针尖发热无需穿刺过结节，降低穿刺风险，减少穿刺损伤，更能确保手术的安全。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.消融针能量辐射区陶瓷介质匹配，钢性强，不易折弯，耐温大于1000℃，不变形不膨胀。
3.精工设计的针头:改进后三棱锥针尖穿刺力提升。
4.有多种规格的消融针可选，我们可根据治疗需要选择多型号的消融针进行病种的治疗。
5.超温保护:当消融针与正常组织接触面温度超过 45℃时，仪器自动停止微波输出。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 一次性无菌穴位针 | BX-QH 0.5*40BX-QH 0.5*50 | 耗材对应项目名称:治疗临床适用范围:1、颈椎病;2、肩关节痛;3、腰痛;4、膝关节痛;5、裸关节扭伤;6、头痛:2、落枕;8、耳聋耳鸣;9、三叉神经痛;10、腕管综合征;11、腱囊肿;12、扳机指;13、呃入逆;14、胁痛;15、排尿功能障碍;16、带状包症;17、证(肌张力增高);18、癜痕性功能障碍;帕金森病;19、颞下颌关节紊乱综合征;20、骨外上髁炎;21、骨内上髁炎。 | 1.针具主要结构包括针柄和针体。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.针柄由聚丙烯制成。
3.针体符合 GB/T18457-2015 因家标准材料要求，采用 304不锈钢制成，中空结构，一连接针柄一端为针尖。
4.针浼霽劬体笔槓龅直，无弯曲和损伤等缺陷。针体与针柄连接牢固，拉拔时不得松动或分离。
5.针尖锋利，为半斜面构造，无毛刺和弯钩等缺陷。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  |  | 一次性呼吸管路(RT系列 | RT380 | 临床适用范围:各种原因导致呼吸窘迫，呼吸衰竭，需呼吸支持治疗患者。 | 1.吸气管和呼气管内置螺旋加热线。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.Y口处内置有MDI给药开口。
3.吸气管路需带有微孔结构，减少冷凝水。
4.呼气管路需具有透水不透气性能，减少冷凝水的生成。
5.管路包装内带有细菌病毒过滤器，防止交叉感染。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  |  | 一次性骨水泥真空搅拌套件 | WJ GNZS-02 | 临床适用范围:适用于骨科手术中骨水泥的搅拌和输送。主要用于骨折固定、骨缺损修复、关节置换等骨科手术。 | 1、搅拌与输送 :通过真空系统快速、均匀混合骨水泥粉末与液体，形成稳定浆体，并通过导管精准注入骨骼部位。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、无菌操作:采用一次性设计，避免交叉感染风险，符合手术室卫生标准。
3、技术优势，高真空技术:去除骨水泥中的气泡和空隙，提高密实性和稳定性，降低气栓风险。
4、精确控制 :可调节搅拌参数(时间、速度)，确保骨水泥粘度和硬度符合手术需求。
5、产品由搅拌碗、搅拌勺、漏斗、导管、端盖、骨水泥套管、活塞、通条组成。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 血液透析用中心前咏导管 | 双腔 14.5Fr2x19cm 透析复合装 | 维持透行患者，建立长期血管通路治疗使用，属于开展新技术，目前存在预期使用半永久导管置管患者。 | 1.良好的生物相容性。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.抗血栓与低摩擦。
3.抗扭结与耐用，材质柔软，耐用性强。
4.预防培塞，对称尖端设计，有效防止尖端血栓形成。
5.固定方便，减少感染发生。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 口腔根管充填材料 | 1g 注射器装+7个混合头 | 临床适用范围:1.可以用于根管治疗的永久充填，直接、间接盖、根管倒充填2.根管再治疗时底穿、侧穿根管的充填3.活髓切断术对于根尖炎症患者有助于根尖周病变的愈合，尤其在复杂病例，能加速根尖成骨修复，促进牙骨质再生能力。 | 1.具有生物相容性极佳和无细胞毒性。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.无固化收缩和亲水性。
3.生物活性和诱导骨再生功能。
4.不会引起根尖周围组织炎症。
5.PH值环境(>12.8)高效率杀菌。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 | 血液净化设备 | Diaqact | 一次性使用血液灌流器 | RC180 | 满足临床需求: 随着血液疾病患者数量逐年增加，现有设备已无法满足日益增长的治疗需求。申请购置新型灌流器可解决设备老化、性能不稳定等问题，确保临床治疗的连续性和有效性。 | 1.目前唯一用于高蛋白结合率药物中毒的血液灌流器。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.采用特定孔径的树脂经炭化、活化而成，无微粒脱落。
3.具备炭的稳定性和树脂的大孔径，安全性、有效性更好。
4.罐体设计符合流体力学原理，操作简便。
5.灭菌方式采用国际通用的湿热灭菌，无毒霉残留。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
8 |  |  | 一次性使用鼻导管 | BD-A 160x2.5 | 有效将氧气直接送抵声门上，真正解决声门上给养的问题 | 1.导管较普通鼻咽通气道长，故能越过舌根部，到达会厌下、声门上(喉腔)。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.管径细 ID4mm，钢丝管和弹簧支撑设计，抗压、抗折。(将内支撑抽出展示)。
3.圆头打孔设计，能够通气和均匀给药。
4.配置鼻限位鼻塞，进入长度可以调整。
5.导管顶端柔性处理，导管在咽后壁拐头时，导管更易拐且几乎无损伤。