## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 神经血管导丝 | ROC-14-STD-200 | 在血管造影的引导下，有助于更准确定病变位置，范围以及周围血管和神经结构的关系，有助于深入探究疾病的病因机制。 | 1.头端不锈钢扁芯丝实现头端柔软，同时保证更好的塑形。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.导丝可独立于伞体，做轴向旋转或纵向移动，避免伞体移位导致血管损伤或痉挛。
3.头端显影，伞体两端双显影点及伞口铂钨显影环，确保术中清晰可视，精准定位。
4.输送鞘中间层为不锈钢扁丝线圈，推送更顺畅，同时具有出色的抗弯折能力。
5.超温保护:当消融针与正常组织接触面温度超过 45℃时，仪器自动停止微波输出。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 血栓抽吸导管 | TAC6F125 | 用于对颅内大血管阻塞、继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通等 | 1..该产品由血栓抽吸导管和附件导入鞘、塑形针、一次性使用Y型连接器组成，环氧乙烷灭菌，货架有效期2.5年。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.该产品适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IVt-PA）或IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
3.大内腔设计：0.071inch 大口径内腔，提供更强的吸栓能力，作为通路亦可兼容多种治疗手术。
4.外层由不同硬度的PA、Pebax 以及 PU组成
5.中间层由不锈钢缠绕编织而成，内层 PTFE
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  |  | 组织粘合胶 | 涂抹LT型：0.25ml/支 | 1.无创粘接皮肤伤口，減少皮下组织损伤，伤口皮缘粘接强度高，胶膜防水抑菌，有效促进伤口愈合。2.避免缝针、缝线对表皮伤口再损伤。3.粘合速度适中，化合物自身的聚合速度就能满足临床使用要求，胶膜防水抑菌，減少术后的各类感染几率 | 1.产品主要成分为-氰基丙烯酸正丁酯（a-cyanoacrylate），粘合度更高。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.产品添加了少量的着色剂，使用更准确位置。
3.该产品包装系安瓶，更能保持产品的稳定性与安全性。
4.该产品的储存条件为常温，能減少运输与储存的成本。
5.该产品具有防水抑菌的功能，能有效減少患者的费用及时间成本
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  |  | 支撑导管 | RSC8890M | 用于血管介入类手术，减少病人血管壁损伤 | 1、新增专门的经桡适应症通路导管，泛血管介入类手术（神经介入经桡、经股、外周、冠脉）都可以用 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、该产品由支撑导管和扩张器、延长管止血阀附件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。
3、该产品适用于通过桡动脉及股动脉入路，将介入器械或诊断器械引入外周血管、及神经血管系统内，帮助器械到达病变部位，并保持操作过程中器械的稳定。
4、市面最小外径 2.5mm，仅为竞品壁厚的1/2与扩张器平滑过疲，减少痉挛发生率
5、管身采用专利三层式嵌合强化技术，有效提高轴向文撑及亏部抗折性能，更适合于经桡入路，鞘管全程显影，有利于输送过程中准确定位。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 栓塞保护器 | PER-06-320 | 在颈动脉支架置入术或者球囊成型术中，使用脑保护器等保护装置可以有效减少支架、或球囊扩张时，斑块脱溶所导致的远端新发脑缺血事件的风险，保护大脑免受损伤。 | 1.对称编织的镍钛编织网，保护器释放后顺应血管，与血管壁完美贴合，渐变滤网设计高效捕获血栓的同时，减少对血流的阻隔，维持血流灌注。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.导丝可独立于伞体，做轴向旋转或纵向移动，避免伞体移位导致血管损伤或痉挛。
3.头端显影、伞体两端双显影点及伞口销钨显影环，确保术中清晰可视，精准定位。
4.输送鞘中间层为不锈钢扁丝线圈，推送更顺畅，同时具有出色的抗弯折能力。
5.柔软显影头端及圆润球帽，保护远端血管不受损伤。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 透析液过滤器 | HEMONOVA-F | 耗材用于血液透析过滤细菌使用 | 1.过滤内毒素 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价