湛江市第一中医医院

分诊叫号系统项目需求

我院开展百园路门诊部业务，为保障业务开展拟购进分诊叫号系统，现对该项目进行公开市场调研，具体需求如下：

- 项目名称：

- 分诊叫号系统项目

- 项目需求：

- 分诊叫号系统

- 1.分诊叫号系统1套

- 2.提供分诊叫号系统1套，包括不限于以下软、硬件：

- 3.提供护士站分诊台客户端、医护虚拟叫号功能、导医分诊系统功能、语音合成模块功能、药房取药排队显示功能等所需的软硬件；其中包括但不限于二级分诊屏、叫号显示设备/窗口屏、自助报到机、液晶一体机、功放、喇叭等；

- 4.提供分诊叫号系统与HIS、PACS、LIS系统的接口及应用软件

- 5.分诊叫号系统所需的网络布线及服务器、带光口POE交换机、网络机柜等；

- 质保期

- 本项目的软件、硬件质保期≥3年