电动起立床采购需求参数表
	序号
	内容

	一
	最高限价（元）：17900

	二
	技术要求

	
	参数性质

（重要参数请标“▲”）
	参数要求

	2.1
	▲
	调节范围至少：0°至85°。

	2.2
	▲
	最大承重≥130kg

	2.3
	
	床面尺寸≥1870*630mm

	....
	▲
	固定带应坚固，宽度≥100mm。

	三
	功能要求

	3.1
	调节方式：电动、平稳缓慢，支持在任意角度固定。具有紧急停止功能和至少三条固定绑带。床体配备带刹车功能的脚轮，方便移动和固定。

	四
	配置要求

	4.1
	配一个扶手桌面，支持上下，前后双向调节。

	4.2
	床体配备带刹车功能的脚轮，方便移动和固定。

	五
	服务要求

	5.1
	交货期（ 15 ）天

	5.2
	整机保修期限≥（2）年

	5.3
	允许采购进口产品
	是□      否☑

	六
	耗材

	6.1
	耗材名称：无
	最高限价（元）：/

	...
	
	

	七
	其他要求（若有）

	……
	


