## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  | 1 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂（荧光免疫层析法） | 100人份/盒 | 心肌肌钙蛋白（cTn）是判断心肌损伤的“金标准”，其准确性和灵敏度至关重要，能助力临床安心决策排除或纳入患者风险。 | 1.荧光免疫层析法 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.线性：0.03-50ng/ml
3.参考值：0-0.3ng/ml
4.可测全血、血浆、血清
5.全血需血量：≤75uI
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  | 2 | 外周血管刻痕球囊扩张导管 | 21-35L74、21-35L64、21-35L54、21-35L44 | 科室维持透析患者，建立长期血管通路治疗使用，属于开展新技术，目前存在预期使用半永久导管置管患者 | 1.刻痕球囊所用的导丝是属于不锈钢导丝，在超声显影效果会特别的好，并且他对钙化的处理效果会很好通过性好 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.三根三角刻痕丝360°平均分布聚焦应力，PTA 后的无序撕裂、FFA后的有序撕裂
3.高压非顺应性球囊显影清晰 激光焊接头端，使穿越外径更小
4.特殊球囊材料需微晶网格，额定爆破压达 20ATM，精准安全扩张 特殊球囊材料及超滑亲水涂层设计，提升整体柔顺性和跟踪性，轻松穿越迂曲及
5.狭窄病变 18 系统6.0以下适配 5F 血管鞘，35 系统6.0以下适配 6F 血管鞘 18 系列直径6.0mm 球囊通过外径对比 35 系列直径 6.0mm 球囊通过外径对比 超声下，球囊清晰可见 DSA 下，显影环清晰
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  | 3 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 34-070475 34-060475 34-050475 34-040475 | 科室维持透析患者，建立长期血管通路治疗使用，属于开展新技术，目前存在预期使用半永久导管置管患者 | 1.双层复合球囊材料：博迈医疗外周血管内高压球囊扩张导管采用新型双层复合球囊材料。这种材料结构赋予了球囊超高的耐压力，以 Tiche™ 35 系统外周血管高压球囊为例，其额定爆破压最高可达 24atm，平均爆破压更是高达 32ATM。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.先进的涂层技术：产品在 TIP 头端、球囊肩部及近端管身采用双层亲水涂层设计。
3.同轴（OTW）设计：导管采用同轴（OTW）设计，具有优异的扭控性。
4.双腔推送杆设计：独特的双腔推送杆设计有效缩短了泄压时间。在完成血管扩张后，能够快速泄压，减少球囊在血管内停留的时间，降低对血管的持续压迫，有利于减少血管并发症的发生。独特锥形 TIP设计：球囊具有两种长度（4mm 和20mm）的独特锥形TIP设计，且在超声下显影清晰，能够实现更准确的定位。同时，其极小的穿越外径，使其无惧狭窄病变，能够顺利通过狭窄程度较高的血管部位，为病变血管的扩张治疗创造了有利条件。
5.完备的尺寸型号：产品拥有完备的尺寸型号，球囊直径涵盖 3.0- 12.0mm，长度范围为 20 -200mm，导管长度有40cm、75cm、135cm等多种选择。不同的外周血管病变，如病变血管的直径、长度以及病变部位的不同，都能找到与之适配的球囊型号。