创伤中心建设院前检查登记功能系统需求

- 一、项目概述

- 传统急救流程中，院前（救护车）与院内（医院急诊）的信息传递严重依赖人工，存在三大关键问题：信息传递滞后：急救人员需在抵达医院后，通过口头或纸质单据向医护人员转述患者病情，浪费黄金救治时间（如心梗、中风患者的 “时间就是生命”）。信息不准确或不完整：人工转述易遗漏关键数据（如生命体征、既往病史、现场急救措施），可能导致院内医生误判病情，影响救治方案。资源准备脱节：院内无法提前获取患者信息，无法预先调配设备（如 CT、手术间）、药品或专科医生，导致患者到院后需等待，延误救治。

- 国家层面多次出台政策，推动院前院内信息打通，将其作为急救体系和智慧医疗建设的核心任务，提出要 “建立院前院内高效衔接机制”，要求实现患者信息、急救数据的实时共享。

- 随着民众健康意识增强，对急救服务的 “时效性” 和 “专业性” 提出了更高要求：公众逐渐了解心梗、脑梗、严重创伤等疾病的 “黄金救治时间窗”，期待通过信息互通缩短救治流程，提高生存率和康复率。患者希望医院能提前掌握自身病史、过敏史等信息，避免重复检查，获得更精准的个性化救治方案。

- 二、建设目标：

- 1. 优化救治流程：构建涵盖创伤患者从“院前现场-院内急诊科-多学科协作-确定性治疗-康复出院”全生命周期的信息管理闭环，实现各个环节无缝衔接与信息实时共享，缩短患者院内等待时间，确保在最短时间内启动精准救治方案。

- 2. 强化协同合作：通过信息化平台，促进急诊及辅助科室多学科团队（MDT）成员之间便捷沟通与高效协作，无论是日常诊疗还是紧急会诊，均可实现远程实时交互，让专家意见第一时间汇聚到患者救治过程中。

- 3. 提升数据质量与利用：集中收集、存储创伤患者的临床资料、影像数据、检验报告等各类信息，运用大数据分析技术挖掘创伤流行病学特征、治疗效果评估指标等有价值内容，为临床科研、质量控制、医疗决策提供精准数据支撑，助力持续改进创伤救治服务。

- 三、采购清单及技术参数

- 1、采购清单：

- 院前内容记录系统1套，预算金额：4.5万

- 2、系统定位

- 本系统为“院前内容记录系统”，包含移动端（APP）与管理端（PC），并与医院现有信息系统（HIS、PACS等）、湛江市120紧急医疗救护中心安克系统（院前任务系统）实现数据对接。

- 3、总体要求

- 3.1系统架构

- 支持微服务或模块化架构，便于扩展与维护。

- 支持云端部署或本地化部署。

- 支持与医院内系统、湛江市120紧急医疗救护中心安克系统（院前任务系统）通过标准化接口（如HL7、FHIR、WebService）对接。

- 3.2性能要求

- 支持≥20个移动端并发操作。

- 移动端响应时间≤3秒，管理端列表加载≤5秒。

- 系统可用性≥99.5%。

- 3.3安全要求

- 符合《网络安全法》、《电子病历系统功能规范》、《医疗卫生机构网络安全管理办法》、医疗卫生行业安全规范等相关法规。

- 支持数据加密传输与存储。

- 具备操作日志审计功能。

- 通过网络安全等级保护（二级或以上）测评。

- 3.4兼容性要求

- 移动端支持Android 9.0及以上、iOS 12及以上。

- 管理端支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge等）。

- 支持国产化环境（如麒麟/统信操作系统、达梦/OceanBase数据库）。

- 4、详细功能需求

| - 湛江市第一中医医院院前检查登记功能清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 |
| - 1 | - 移动端（院前内容记录助手APP） | - 用户登录 | - / | - 有账号权限的医护人员可通过账号密码登录APP。 - 支持绑定手机号或工号。 - 支持首次登录修改密码。 - 支持登录超时自动退出。 |
| - 2 |  | - 院前内容 | - 院前内容登记列表 | - 按登记时间倒序展示，支持按状态（草稿/已完成/已同步）筛选。 - 支持快速检索患者姓名、车牌号、救护车编号。 |
| - 3 |  |  | - 新增院前登记内容 | - 1.新增任务信息：支持120安克系统发出新任务时自动发送至APP及PC管理端并建档。 - 2.患者信息录入：支持手动输入、扫码识别（身份证、医保卡）、语音输入转文字。 - 3.时间节点记录：至少包括呼救时间、到达现场时间、离开现场时间、到达医院时间，支持自动计时与手动修正。 - 4.生命体征录入：支持多次记录，形成趋势图预览。 - 5.检查项目录入： - 支持拍照识别设备屏幕数据（如心电图、监护仪、移动呼吸机等），识别率≥95%。 - 支持手动修正识别结果。 - 6.评估表格填写： - 内置标准化评分表（如院前内容记创伤指数（TI）、创伤评分法（TS）、CRAMS计分法、修正创伤评分（RTS）、创伤严重度评分（TRISS）、院前分类指数（PHI）、简明创伤定级标准（AIS）、创伤严重度评分法(ISS)、格拉斯哥昏迷评分（GCS）、急性生理与慢性健康评分（APACHE II）、休克指数等）。 - 支持自动计算评分并提示风险等级。 - 支持表格后期增加删减。 - 7.多媒体上传： - 支持图片（可标注）、视频（可裁剪）上传，单文件≤100MB。 - 支持上传后自动压缩与加密。 - 8.一键预警：根据评分或生命体征自动触发院内预警。 |
| - 4 |  |  | - 修改与查看院前检查 | - 支持草稿状态下的修改与提交。 - 支持查看完整时间轴与救治流程图。 - 支持查看已同步至院内的状态。 |
| - 5 |  | - 协同与预警 | - 实时通讯 | - 支持院前医护与院内急诊医生实时发送文字、图片、语音。 |
|  |  |  | - 智能预警 | - 支持自定义预警规则（如根据创伤中心红色预警信息）。 - 支持推送至APP、短信等多渠道。 |
|  |  |  | - 资源准备反馈 | - 院内医生可查看患者信息并反馈准备建议（如“准备CT”“同时相关科室会诊”）。 |
| - 6 | - 管理端（PC） | - 院前内容登记记录管理 | - / | - 按登记时间倒序展示院前检查记录，支持点击查看检查记录详情信息。 - 支持多条件复合查询（时间、患者、伤情等级、救护车等）。 - 支持列表与卡片视图切换。 - 支持批量导出（Excel/PDF），字段可选。 - 支持数据看板：实时统计检查量、危急值分布、响应时效等。 |
| - 7 |  | - 系统管理 | - 组织架构管理 | - 用于设置和维护单位的组织结构，包括部门、岗位、上下级关系等。 - 支持树形结构维护科室、岗位、人员。 |
| - 8 |  |  | - 用户账号管理 | - 管理系统用户账号的创建、启用、禁用、删除等操作，支持设置/重置初始密码、登录方式及账号状态控制。 |
| - 9 |  |  | - 角色与权限管理 | - 用于创建、编辑和删除系统角色（如管理员、普通用户、审核员等），可设置角色名称、描述、角色类型等信息。支持为用户分配一个或多个角色，以便继承对应权限。 - 支持定义和配置每个角色可以访问的功能模块和操作权限（如查看、编辑、删除、导出等）。支持按菜单、按钮、数据级别进行权限控制，确保系统使用安全、可控、分级管理。 |
| - 10 |  |  | - 日志审计 | - 记录所有用户操作，支持查询与导出。 |
| - 11 |  | - 统计分析 | - 救治时效分析 | - 统计各环节时间节点，自动生成时间轴报表。 - 支持与国家标准或院内标准对标分析。 |
| - 12 |  |  | - 创伤流行病学分析 | - 支持伤因、年龄、性别、时间分布等多维度统计。 - 支持图表可视化展示（柱状图、饼图、趋势图）。 |
| - 13 |  |  | - 质量控制报表 | - 自动生成创伤救治质量指标报表（如会诊响应时间等）。 - 支持报表自定义与定时推送。 |

- 5、数据对接

- 5.1包括但不限于内部系统（HIS、PACS、LIS）对接

- 对接HIS：同步患者基本信息、就诊记录。

- 对接PACS：调阅影像资料。

- 对接LIS检验系统：获取检验结果。

- 5.2上级平台对接

- 支持与湛江市120紧急医疗救护指挥中心数据对接。

- 支持符合《院前医疗急救信息报送规范》等政策要求。

- 6、非功能性需求

- 6.1可靠性

- 系统年均故障时间≤8小时。

- 支持自动备份与快速恢复。

- 6.2易用性

- 移动端界面简洁，支持单手操作。

- 提供操作引导与帮助提示。

- 支持模板化录入与常用语快捷输入。

- 6.3可扩展性

- 支持后续接入其他急救中心（如上消化道出血、孕产妇）。

- 支持第三方设备接入（如5G监护仪、无人机影像）。

- 6.4 合规性

- 符合《电子病历系统功能规范》、《医疗数据安全管理办法》等行业标准。

- 支持患者隐私数据脱敏处理。

- 7、实施与服务要求

- 7.1实施范围

- 提供系统安装、部署、配置、接口联调服务。

- 完成与院内至少3个核心系统（HIS、PACS、LIS检验系统）的数据对接。

- 7.2培训要求

- 提供院前医护人员与院内管理人员两次以上专场培训。

- 提供培训视频、操作手册、常见问题集。

- 7.3维保服务

- 提供三年免费维保，包括系统故障修复、功能优化、合规性更新、安全补丁、数据库备份支持等。

- 提供7×24小时技术支持，2小时内响应。

- 7.4交付物清单

- 部署文档、接口文档、用户手册、测试报告、安全测评报告、培训材料等。