荧光生物显微镜采购需求参数表
	序号
	内容

	一
	最高限价（元）：8900

	二
	技术要求

	
	参数性质

（重要参数请标“▲”）
	参数要求

	2.1
	    目镜
	大视野 WF10X,FN:≥20mm，2个

	2.2
	    物镜
	2.1无限远平场消色差 4X/0.10

2.2无限远平场消色差 10X/0.25

2.3无限远平场消色差 40X/0.65

2.4无限远平场消色差100X (油)

	2.3
	   目镜筒
	三目镜 倾斜30度, 瞳间距：≥55-75mm

	2.4
	 ▲调焦机构
	自动装置自动对焦

	2.5
	 物镜转换器
	4孔转换器

	2.6
	 ▲载物台
	全自动载物台(尺寸:≥90mmX90mm,移动范围: ≥20mmX20mm，高度：≥46mm，玻片卡槽尺寸：≥25.4mmX76.2mm)

	2.7
	▲荧光照明装置
	7.1. 12V 2A 恒压直流电源适配器；3W B、G LED激发光源

7.2.荧光激发滤片组:紫外（UV）EF：≥320-380nm，BF：≥420nm；蓝 （B）EF：≥450-490nm，BF：≥520nm；

7.3.双荧光模块组配备自动切换装置

	2.8
	  CCD接口
	0.65x C

	2.9
	   保险丝
	φ5，F0.5AL250V，2个

	2.10
	显微镜摄像头
	有效像素≥600W

	2.11
	▲图文报告系统
	11.1自动扫描、自动采集64~164张图片，识别及图文报告软件。

11.2全过程逐行多次对焦扫描技术，确保图片清晰，保证结果准确。

11.3图像采集软件具有实时的呈现细胞图像采集过程，可以动态的观察到结果。

11.4测试结果自动保存细胞的原始图像，结果具有朔源性；

11.5   3分钟左右可出具检验结果，为临床提供快速有效的疾病信息。

11.6可以连接医院的lis系统；系统支持 ：Windows 10、Windows              11操作系统
11.7可以提供人工复核。

11.8.荧光生物显微镜能直接显示动态图像，并能对图像进行采集、识别和贮存。采用光镜的形态学检查法，在微机控制下，一健完成对焦、扫描、拍照等一系列步骤。自动化程度高，镜下图像清晰，操作简单方便，能够满足临床检验要求。

	2.12
	▲DNA倍体荧光检测
	自动扫描、自动采集≥2万个细胞

	2.13
	工作站（戴尔电脑、戴尔显示器）
	13.1.CPU: Intel i3-10100@3.60GHz或更优 
13.2.内存：8G或更优 
13.3.硬盘：1T或更优 
13.4.显卡：NVIDIA 750Ti 2G或更优 
13.5.操作系统：Windows 10 或Windows 11 
13.6.显示器：建议使用宽屏显示器，屏幕分辨率在1920×1080最佳

	2.14
	▲检测内容
	1、阴道微生态荧光检测：
①细菌性阴道病（BV）②外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）③阴道毛滴虫病 （TV）④需氧菌性阴道炎(AV)⑤细胞溶解性阴道病（CV）

⑥混合性阴道炎（2种或2种以上单一性阴炎）

⑦、全面评价阴道微生态：（1、菌群密集度 2、菌群多样性 3、优势菌群4、是否菌群抑制 5、是否菌群增值过度、微生态分析（微生态正常/微生态失衡））

⑧异形细胞：1、中毒白细胞 2 、基底旁上皮细胞

⑨  2个评分：1、Nugent评分 2、AV评分

⑩其他：线索细胞、白细胞、清洁度

2、DNA倍体荧光检测

	三
	功能要求

	3.1
	仪器能自动检测以下项目：
①细菌性阴道病（BV）②外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）③阴道毛滴虫病 （TV）④需氧菌性阴道炎(AV)⑤细胞溶解性阴道病（CV）

⑥混合性阴道炎（2种或2种以上单一性阴炎）

⑦、全面评价阴道微生态：（1、菌群密集度 2、菌群多样性 3、优势菌群4、是否菌群抑制 5、是否菌群增值过度、微生态分析（微生态正常/微生态失衡））

⑧异形细胞：1、中毒白细胞 2 、基底旁上皮细胞

⑨  2个评分：1、Nugent评分 2、AV评分

⑩其他：线索细胞、白细胞、清洁度



	四
	配置要求

	4.1
	显微镜主机  

	4.2
	荧光模块 （UB） 

	4.3
	显微镜摄像头   

	4.4
	工作站  

	4.5
	图文报告软件 

	五
	服务要求

	5.1
	交货期（ 15 ）天

	5.2
	整机保修期限≥（1）年

	5.3
	允许采购进口产品
	是□      否☑

	六
	耗材

	6.1
	★耗材名称：免疫显色试剂（开放）

	七
	其他要求（若有）

	7.1
	

	……
	


需求科室：               负责人签名：              日期：      年    月    日
