正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH003）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	11

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	12

五、产品安装场地要求条件	13

六、产品白皮书及产品彩页	14

七、资质审查	15

八  用户名单	16

九 售后承诺	17

十、 产品报价单	18

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 电子胃肠镜及配套主机设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：电子胃肠镜及配套主机 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 主机具有：1、4K高清面板，保证超高清图像；2、具有电子放大及分光染色功能，实现消化道早癌筛查；3、图像处理器与冷光源，具备电源系统及散热系统。4、冷光源采用LED光源5、带有内存备份6、气泵流量等级可调节。 |  |
| 1.2 | 电子胃镜：1、高清画质，电子光学放大功能；3、一键式接头：内镜无需任何金属触点连接；全防水金属接头无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏；4、视野角度≥140°；5、弯曲角度上210°下90°左100°右100°；6、具有附送水功能。 |  |
| 1.3 | 电子肠镜具有7：1、高清画质，电子光学放大功能；3、一键式接头：内镜无需任何金属触点连接；全防水金属接头无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏；4、视野角度≥170°5、弯曲角度上下≥180°左≥160°6、具有附送水功能。 |  |
| 1.4 | 电子十二指肠镜：图像传感器具有高清画质图像及电子分光技术，更容易发现识别粘膜病变，强调正常组织和非正常组织之间的边界及轮廓，提升诊断率。视野角度100°，带有抬钳器固定装置，插入性能保证顺畅性，操作性要好，降低临床操作风险。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 图像处理器 1台 |  |
| 3.2 | 高清液晶显监视器 1台 |  |
| 3.3 | 专用豪华台车1台 |  |
| 3.4 | 侧漏器 2台 |  |
| 3.5 | 电子胃镜 2台 |  |
| 3.6 | 电子肠镜 2台 |  |
| 3.7 | 电子十二指肠镜 1台 |  |
| 3.8 | 内镜用送水泵 2台 |  |
| 3.9 | 内镜用二氧化碳装置 1台 |  |
| 3.10 | 内镜自动洗消机 3台 |  |
| 3.11 | 储镜柜 2台 |  |
| 3.12 | 高清图文报告工作站 1台 |  |
| 3.13 | 内镜转运车 5台 |  |
| 3.14 | 治疗车 3台 |  |
| 3.15 | 豪华升降床床 3台 |  |
| 3.16 | 洗消盒 5个 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 内窥镜用超声诊断设备（消化道）设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：内窥镜用超声诊断设备（消化道） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | - B模式成像；图像旋转：支持冻结图像可进行360°任意角度旋转；小超声内镜图像回放：可实现≥2000帧图像回放；具有图像标注:支持在图像上进行文字标注; 支持长度测量及面积和周长测量功能。 |  |
| 1.2 | - 主机内置存储硬盘≥1TB，能存储手术视频录像；通过网络可传输患者检查信息；具有记录回放原始数据功能；支持双模态显示：支持超声和内镜的同屏显示；支持双幅成像；具有变频消化超声探头，兼容性：兼容消化、变频消化、小肠、胆胰、变频胆胰探头，满足多场景应用需求， |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 内窥镜用超声诊断设备（主机） |  |
| 3.2 | 变频消化超声探头 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年，探头保修期半年。 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 高清超细胃镜设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：高清超细胃镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 高清超细胃镜：图像传感器具有高清分辨率和电子分光技术，容易发现识别粘膜病变，强调正常组织和非正常组织之间的边界及轮廓，提升诊断率。视场角≥140度；插入部直径≤6mm；弯曲角度上210°下90°左100°右100°；具有无线插拔、无线连接技术，插入性能保证顺畅性，操作性要好，降低临床操作风险。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 高清超细胃镜 |  |
| 3.2 | 侧漏器1台 |  |
| 3.3 | 内镜转运车 1台 |  |
| 3.4 | 自动洗消机1台 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：