## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 | 一次性使用无菌针灸针 | 塑料柄针 0.12*7mm； 塑料柄针 0.12*15mm | 科室业务发展需要 | 1. 塑料柄针灸针：塑料针柄和奥氏体不锈钢丝针体组成。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2. 麦芒型针尖，疼痛感小，使用更顺滑。
3. 弹性还原处理工艺，韧性强，不易断针使用更安全。
4．针体采用奥氏体不锈钢丝，高硬度，弹性感强。
5.采用环氧乙烷灭菌，灭菌彻底，无残留，无菌独立，即开即用。
6. 专为面部穴位治疗定制
7.兼具弹性与刚性，行针流畅不易弯曲。
序号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 | 重组胶原蛋白凝胶敷料 | 30g/瓶 | 1.耗材对应项目名称：美容治疗费（药物导入），项目收费编码 016100000070000T 2.使用原因：科室开展多个激光美容项目，包括化学换肤术、强脉›激光等。用于缓解术后即刻红肿以及术后皮肤补水修复皮肤皮屏障，降低皮肤刺激。 3.临床适用范围：重组胶原蛋白凝胶敷料适用于非慢性创面（如皮肤痤疮引起的皮肤屏障损伤）及周围皮肤的护理；（非慢性创面：是指非无法愈合/难以愈合的皮肤损伤，如浅表性出创面、手术缝合后创面、创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、浅二度的烧烫伤创面、激光/光子微整形术后创面） | 1.应用于整形美容及外科手术等形成的伤口和日常外伤，能够加速皮肤修复，抑制疤痕和色素沉着。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.针对皮肤各类面部痤疮均有良好的治疗效果，3-5天起效，15天达到良好修复效果。对痤疮的治疗能够快速消肿、退红修复，填充损伤部位，抑制黑色素生成，减少痘坑痘印的出现。
3.对皮肤有损伤的激光项目及无法使用面膜的局部激光手术，如点阵，激光除疤除痣，均可使用凝胶来进行术后修复。
4．该产品主要成分为重组Ⅲ型人源化胶原蛋白，黄原胶，甘油，注射用水等组成。
5.适用于非慢性创面（如面部痤疮引起的皮肤屏障损伤）及周围皮肤的护理。
序号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 | 医用敷料 | 3g | 1.耗材对应项目名称：美容治疗费（化学剥脱），项目收费编码 016200000030000T 2.使用原因：科室新增开展化学换肤术项目，该项目可单次或按疗程操作，操作过程简单，无需仪器设备辅助，整个过程、效果可控，风险很低，使用安全，门诊即可进行，医院开展此项化学换肤术治疗可满足病人医学美容的需求。国家二类医疗器械注册证，合规安全有保障。 3.临床造用范围：医用敷料（复合酸）适用于轻中度-中葷度痤疮、炎症后色沉、色素性疾病、毛周角化、光老化等。 | 1.本品由敷料和包装材料组成。敷料由卡波姆、乳酸和纯化水组成。包装材料为硼硅玻璃瓶。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面等非慢性创面及周围皮肤的护理。
3.适用于痤疮（包括丘疹、脓疱和粉刺），油性肤质，毛孔粗大，黑头，浅表疤痕，炎症后色素沉着，黄褐斑，黑斑病，肤色不均，细纹，皮肤粗糙，毛周角化等。
4.治疗次数根据疾病及其程度的不同：前期每15-20天治疗一次，后期约30天治疗一次。每次用量1-1.5ml
5.国家二类医疗器械注册证，合规安全有保障。
序号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 | 一次性使用球囊子宫支架 | CDL-008-5F、 CDL-008-8F | 一次性使用球囊子宫支架为一种利用物理屏障防止宫腔粘连和物理压迫止血的产品，该产品原理为在子官内手术后将子官支架放置，该产品特的三角形“心形”结构更加贴合子官的形状，有效增加与子宫的接触面积，子宫肉壁受压均匀，较好的防止子官出血，进而促进子官内膜有规律的生长，使子官内膜有机会修复，减少子宫炎症的反应，防止子宫再粘连的发生。且一次性使用球囊子官文架是经环氧乙烷灭菌达到无菌状态的，杜绝在临床使用过程中可能会产生的感染问题，无药物不良反应，防粘连和止血效果良好，提高手术成功率。 | 1.产品材质及组成：材质是硅胶，由导管、球囊、导管座组成 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.球囊最大充液量≤5ml或球囊最大充液量≤8ml
3.导管有效长度：（120 10）mm
4.工艺设计：倒三角球囊
5.球囊和导管的材料均为硅胶，导管座材料为PC
序号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶适用于宫腔镜手术、人工流产、宫腔镜检查术、取环等所有子官内膜可能受的宫腔内操作后使用。它是目前国内用于宫腔术后促进子宫内膜修复、减少内膜瘢痕和粘连形成的新型材料，是采用专利保护的“原位自发交联” 技术所制备的透明质酸钠凝胶。它具有高黏度和保湿性，呈果冻状，不易流出等特点，可有效隔离创面，在体内降解时间卡（7-14天），完全覆盖内膜修复的关键期，对创面进行干预治疗，起到显著的促进内膜的修复、減少粘连、减少疤痕的形成等作用。宫安康现已取得欧盟的CE 认证和中国的注册许可，已在欧洲多个国家地区使用，并且是中国妇产科防粘连指南里推荐的唯—款A级产品。 | 1.原位交联工艺 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.保质期≥3年
3.宫腔粘连适用中重度宫腔粘连（5-12分）
4.溶胀度<25
5.弹性模量＞30Pa
序号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 | 15个/箱 | 根据《医院消毒供应中心管理规范》WS 310.1--2016要求，按照 WS/T367的规定，需要使用标准生物监测包对满载灭菌器的灭菌质量及植入物进行生物监测。 | 1.一次性产品设计，免去清洗等相关不可控成本； | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.模拟国内外相关标准的一次性装置，为生物监测提供稳定，标准的抗力；
3.能够可靠的监测压力蒸汽生物灭菌结果；
4.15分钟即可阅读结果；
5.改良过的培养液质量较稳定，监测较准确；
序号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 | 感控界牌压力蒸汽灭菌极速生物指示剂/感控界牌过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂（15分 | 15个/箱 | 因科室业务发展需求，现在灭菌用监测类指示剂结果时间太长，无法及时把器械安排临床使用，已新增一台生物阅读器，最快可15分钟出结果，需购买对应的指示剂。 | 1.用于过氧化氢低温/高温等离子体灭菌效果的生物监测 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.采用嗜热脂肪芽孢杆菌，依据GB18281.1、GB33417、WS10009等标准设计生产
3.结果准确，符合ISO11138-8缩短培养时间要求
4.配合快速生物阅读器使用，可在15分钟内得到生物监测结果，最快可在5分钟内得到阳性培养结果
5.采用生物酶荧光反应原理，可在极低的微生物水平条件下获取荧光信号，快速得到生物检测结果