正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH007）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 308nm紫外线治疗仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：308nm紫外线治疗仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 适应证：⽩殿⻛、银屑病、过敏性⽪炎、脂溢性⽪炎、湿疹和⽩斑病 |  |
| 1.2 | 光源类型： XeCl氯化氙 |  |
| 1.3 | 波长：308±2 nm |  |
| 1.4 | 辐照强度标称值：≥50mW/㎝² |  |
| 1.5 | 局部照射剂量：≥3500mJ/㎝² |  |
| 1.6 | 发射时间：高能量输出，单次照射时间可设定1-70s，步长≤1s |  |
| 1.7 | 高压快插技术：可在短时间内方便、灵活的更换大小手柄 |  |
| 1.8 | 具备激发试验测试功能具有光功率守恒技术：通过实时检测紫外灯光辐射强度，反馈至设备主控系统以调节控制系统的功率输出，使紫外光保持在很微小的允许变化范围之内，确保光功率不会随治疗时间延长而衰减，保证疗效 |  |
| 1.9 | 光斑面积：手柄最大治疗面积：矩形 ≥30㎝²（5cm×6cm） |  |
| 1.10 | 触摸屏：液晶显示屏(LCD) |  |
| 1.11 | 具备永久权限授权卡 |  |
| 1.12 | 电源电压：220 Vac |  |
| 1.13 | 电源频率：50Hz |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 紫外光治疗仪计时卡 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 电源线1条 |  |
| 3.3 | 电源供应器1条 |  |
| 3.4 | 出光窗口1条 |  |
| 3.5 | 遮光片2片 |  |
| 3.6 | 说明书1本 |  |
| 3.7 | 合格证书1张 |  |
| 3.8 | 保修卡1张 |  |
| 3.9 | 装箱单1份 |  |
| 3.10 | 设备验收单3份 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 二氧化碳激光治疗机设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：二氧化碳激光治疗机 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | ▲激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器 |  |
| 1.2 | 激光波长：≥10600nm。 |  |
| 1.3 | ▲最小脉冲宽度：≤30us。 |  |
| 1.4 | ▲输出功率及能量：最小输出功率≤0.1W，最大输出功率≥30W可调 |  |
| 1.5 | ▲输出模式：≥4种，至少包括重复脉冲、连续输出、单脉冲、调制脉冲 |  |
| 1.6 | ▲单脉冲重复次数：≥4次可调 |  |
| 1.7 | ▲手具焦距：F=100mm，F=50mm，手具规格≥4种 |  |
| 1.8 | ▲扫描图形：≥11种，至少包含正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形、正六边形、六边形；且图形大小、光斑中心距、覆盖率可调 |  |
| 1.9 | ▲扫描方式：≥4种，至少包含离散、有序、隔点加重及重复次数可选 |  |
| 1.10 | 具有线形光斑扫描磨削模式，磨削宽度可调 |  |
| 1.11 | ▲最大脉冲重复频率：≥3000Hz |  |
| 1.12 | 最大单光斑能量≥160mJ，最小单光斑输出能量：≤2.5mJ |  |
| 1.13 | 传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂 |  |
| 1.14 | 手具焦距：F=50mm,F=100mm可选 |  |
| 1.15 | 最小单光斑的间距：≤0.3mm；最大单光斑的间距：≥3.3mm； |  |
| 1.16 | 图形尺寸：1～20mm，X轴、Y轴分别可调，最大扫描面积20×20 mm2。 |  |
| 1.17 | 最大激光终端发散角：≥40mrad。 |  |
| 1.18 | 光学图形扫描器外置，且光学图形扫描器已获国家食品药品监督管理局注册审批 |  |
| 1.19 | 具备预设方案选择：≥5种。 |  |
| 1.20 | 系统语音：具备中文操作界面和英文操作界面可调功能。 |  |
| 1.21 | 具有多点大光斑点阵功能，相离、相切、相交可调。 |  |
| 1.22 | 冷却方式：风冷冷却系统，配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速。 |  |
| 1.23 | 控制系统：≥9.7英寸彩色触摸屏（中英文界面）。 |  |
| 1.24 | 使用年限：≥10年 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是 □ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 七关节导光臂 1套 |  |
| 3.3 | 手具 1套 |  |
| 3.4 | 脚踏开关 1套 |  |
| 3.5 | 激光防护眼镜 1套 |  |
| 3.6 | 激光防护眼罩 1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 皮秒激光治疗机设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：皮秒激光治疗机 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器) |  |
| 1.2 | 激光波长：同时具备≧1064nm 和≧532nm |  |
| 1.3 | 传输方式：≧7关节平衡锤式导光臂 |  |
| 1.4 | 治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能 |  |
| 1.5 | ▲光斑直径：1.5mm-8mm可调，最大光斑≧8mm |  |
| 1.6 | ▲脉宽:≤900ps |  |
| 1.7 | ▲终端最大能量：1064nm：≧1200mJ，532nm：≧400mJ |  |
| 1.8 | 光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦 |  |
| 1.9 | ▲最小光斑：≦1.5mm |  |
| 1.10 | ▲激光瞄准波长：≥650nm，红色半导体指示光，亮度强弱可调 |  |
| 1.11 | 冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置 |  |
| 1.12 | 控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。 |  |
| 1.13 | ▲安全保护：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。 |  |
| 1.14 | 电 源：AC220V/50Hz/10A。 |  |
| 1.15 | 使用年限：≧10年 |  |
| 1.16 | ▲治疗模式：同时具备皮秒和纳秒双重模式，满足不同治疗需求。 |  |
| 1.17 | ▲平行光斑：至少具备≧2种平行光斑输出模式 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是 □ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 七关节导光臂 1套 |  |
| 3.3 | 脚踏开关 1套 |  |
| 3.4 | 手具 1套 |  |
| 3.5 | 激光防护眼镜、眼罩 1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：