正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH008）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 基因测序仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：基因测序仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 支持靶向基因重测序、全基因组测序、宏基因组学、单细胞组学等应用 |  |
| 1.2 | 仪器设备已获得国家药品监督管理局（NMPA）注册认证，基因测序仪核心器件、配套测序芯片和通用测序试剂国产化率100%。 |  |
| 1.3 | 设备铭牌上使用期限≥7年 |  |
| 1.4 | 模板扩增：测序的模板扩增过程为自动化，且在测序仪上完成，不配置额外的设备。 |  |
| 1.5 | 测序芯片流道：单张芯片支持≥4个独立流道（lane）。 |  |
| 1.6 | 读长模式：支持单端（SE）和双端（PE）测序，包含SE50，SE75，SE100，SE150，PE75，PE150，SE400，PE300等读长选项。 |  |
| 1.7 | 自动化功能：测序完成后自动清洗，减少人工干预。 |  |
| 1.8 | 耗材管理：支持RFID（无线射频识别）技术，自动追踪耗材信息，无需扫码枪。 |  |
| 1.9 | 测序芯片采用出厂预封装设计，即开即用，不需要手工进行组装和另外的机械压合封装固定。 |  |
| 1.10 | 为保证检测时效性，设备测序速度在SE50模式下，不超过240分钟，可以快速鉴定病原物种；在PE150模式下，不超过780分钟，针对未知病原微生物，快速获取全基因组信息。(需提供产品彩页和官网截图证明材料) |  |
| 1.11 | 支持≥4种芯片规格：超高通量芯片：单次运行生成≥500M reads（300循环模式，数据通量≥150G）；高通量芯片：≥250M reads；中通量芯片：≥100M reads；小通量芯片：≤50M reads。 |  |
| 1.12 | 通量：在PE150测序模式下，单张芯片单次运行最高数据通量≥150G |  |
| 1.13 | 灵活上机：提供两种测序模式（单lane单样、混合index上机）及两种文库加载方式（机器加载/分流道独立加载）。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 测序反应通用试剂盒 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 测序仪主机 |  |
| 3.2 | 软件及数据分析工作站 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 需配备连接LIS的电脑 |  |
| 5.2 | 需免费连接LIS |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 流式细胞仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：流式细胞仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 肿瘤细胞的DNA含量分析 |  |
| 1.2 | 细胞表面的表型测定，包括淋巴细胞亚型分析、细胞因子检测、免疫功能监测、白血病和淋巴瘤免疫分型、残余白血病检测、以及HLA-B27组织抗原检测等 |  |
| 1.3 | 免疫表型分析 |  |
| 1.4 | 细胞周期分析 |  |
| 1.5 | 定量分析 |  |
| 1.6 | 细胞功能分析 |  |
| 1.7 | 细胞凋亡研究 |  |
| 1.8 | 微生物快速鉴定及药敏 |  |
| 1.9 | 运用抗体进行血小板抗原基因型分型 |  |
| 1.10 | 死、活细胞鉴定 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是 □ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
|  | 耗材名称 |  |
| 2.1 | 6项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） |  |
| 2.2 | T淋巴细胞亚群 |  |
| 2.3 | TBNK淋巴细胞亚群 |  |
| 2.4 | 免疫检查点双向检测（PD-1/CD28） |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 激光器配置：488nm蓝激光器：50mW、638nm红激光器：50mW |  |
| 3.2 | 检测参数：配置≥8个通道，其中散射通道≥2个，荧光通道≥6个 |  |
| 3.3 | 激光温控模块：激光器具有温度控制设计，在环境温度变化时始终具有稳定的光束指向性，保证优秀的分辨率性能。 |  |
| 3.4 | 488Laser：FITC、PE、PerCP、PE-Cy7； 638Laser：APC、APC-Cy7； |  |
| 3.5 | 仪器分辨率（CV）：≤2.0% |  |
| 3.6 | FSC、SSC分辨率：可以将外周血白细胞三群（粒细胞、单核细胞、淋巴细胞）分开。 |  |
| 3.7 | 自动加样器模块：标配40孔流式管架或40孔EP管架，单管混匀 |  |
| 3.8 | 样本速度：低中高三档，10-60ul/min可任意调节 |  |
| 3.9 | 分析速度：≥40000个/秒 |  |
| 3.10 | 交叉污染：≤0.1% |  |
| 3.11 | 灵敏度：FITC≤25MESF;PE≤15MESF;APC≤10MESF |  |
| 3.12 | 上样体积：10-100ul |  |
| 3.13 | 液流系统：具有体积定量功能的定量泵上样，可体积法绝对计数 |  |
| 3.14 | 荧光补偿：自动补偿、快速补偿、补偿矩阵，采集前或采集后均可调补偿 |  |
| 3.15 | 升级空间：双激光六色可升级双激光八色、双激光六色可升级为三激光十三色 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 需配备连接LIS的电脑 |  |
| 5.2 | 需免费连接LIS |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：