## Sheet1
工程项目清单汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [11 empty] | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装 监控项目 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | [19 empty] | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 | [19 empty] | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69
1.1 | 湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [19 empty] | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69
1.1.1 | 湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [19 empty] | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69
2 | 措施项目费 | [19 empty] | 8411.9 | 8411.9 | 8411.9 | 8411.9 | 8411.9
2.1 | 其中：安全生产措施费 | [19 empty] | 3609.38 | 3609.38 | 3609.38 | 3609.38 | 3609.38
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | [19 empty] | 5265.23 | 5265.23 | 5265.23 | 5265.23 | 5265.23
5 | 合 计 | [19 empty] | 63767.82 | 63767.82 | 63767.82 | 63767.82 | 63767.82
注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本 表汇总计算；
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[19 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 湛江市第一中医医 院弱电间加装监控 项目 | [18 empty] | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69
|  |  |  | 湛江市第一中医医 院弱电间加装监控 项目 | [18 empty] | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69
本页小计 | [22 empty] | 50090.69 | 50090.69 | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 2 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1.1.1 | 030506010001 |  |  | 监控摄像设备 | [5 empty] | 400万智定义海 螺型网络摄像机 目标智搜¦支持 白光/红外双补 光¦支持双向语 音对讲¦PoE供 电 • 设备出厂支 持车辆通道占用 智能APP，支持 动态加载智能 APP，并可查看 设备应用资源基 本信息，如系统 内存、智能内存 、FLASH等 • 最高分辨率 可达2560 × 1 440 @25 fps， 在该分辨率下可 输出实时图像 • 支持开放型 网络视频接口， ISAPI，SDK， GB28181，萤石 云协议接入 • 支持背光补 偿，强光抑制， 3D数字降噪， 数字宽动态，适 应不同环境 • 支持白光/红 外双补光，红外 光最远可达30 m，白光最远可 达20 m • 支持多种事 件检测和异常侦 测，支持智能警 戒，支持联动声 音报警 |  |  |  |  | 台 |  | 52 | 52 |  | 324.89 |  |  |  | 16894.28
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 3 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
• 支持ROI感兴 趣区域增强编码 ,支持Smart26 5/264编码，可 根据场景情况自 适应调整码率分 配，有效节省存 储成本 • 支持H.265/H .264/MJPEG视 频压缩算法，支 持多级别视频质 量配置、编码复 杂度设置 • 1个内置麦克 风， 1个内置扬 声器，支持双向 语音对讲 • 支持PoE供电 功能 • 符合IP66防 尘防水设计，可 靠性高
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 4 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1.1.2 | 030506015001 |  |  | 网络硬盘录像机 | [5 empty] | 文搜A系列16盘 位录像机 智能文搜 ¦ 智 能图搜 ¦ 最大 32¦ TB ¦ 双4K超清 输出 • 可接驳符合 ONVIF、RTSP、 GB28181标准的 网络摄像机 • 支持最高320 0W像素高清网 络视频的预览、 存储、回放 • 支持H.265, Smart265,H.26 4,Smart264编 码前端自适应接 入 • 支持IPC集中 管理，包括IPC 参数配置、信息 的导入、导出和 升级等功能 • 2个HDMI接口 , 2个VGA接口 ,支持HDMI 双 4K异源输出 • 支持即时回 放功能，在预览 画面下对指定通 道的当前录像进 行回放，并且不 影响其他通道预 览 • 支持最大16 路同步回放及多 路同步倒放 • 支持重要录 像文件加锁保护 功能 |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 3998.83 |  |  |  | 3998.83
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 5 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
• 支持硬盘配 额和硬盘盘组两 种存储模式，可 对不同通道分配 不同的录像保存 容量或周期 • 支持16个 SATA接口， 1个 eSATA接口 • 双千兆网卡 ,支持网络容错 以及多址设定等 应用 • 支持GB28181 、ISUP、萤石 协议接入平台 • 支持网络检 测（网络流量监 控、网络抓包、 网络通畅）功能 • 支持人车分 类检索，并关联 录像回放 • 支持区域入 侵、越界侦测、 进入区域、离开 区域等周界检测 功能 • 支持智能图 搜功能，搭
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 6 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1.1.3 | 030501004001 |  |  | 硬盘 | [5 empty] | 8TB容量， 3.5 英寸， SATA3.0 接口， 7200RPM AllFrame AI全 帧技术，提升用 户AI视频分析 检索体验 空气盘， CMR 传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存 储视频有效防止 丢帧 高级格式（AF ) 512e扇区技 术，保障硬盘扇 区4K对齐 满足数据严苛的 7*24小时运行 可靠性、安全性 的需求 支持5年有限质 保服务 适用海拔高度范 围-305m至3050 m 标称容量： 8TB 外形规格： 3.5 -inch 接口类型： SATA 刻录技术： CMR 转速： 7200RPM 缓存： 256MB 最大读取速度： 267MB/s 接口传输速率( 最大值）： 6.0 Gb/s 平均读写功率( W）： 7.3W 加载/卸载周期 ：600,000 MTBF： 2,000,0 00 |  |  |  |  | 台 |  | 9 | 9 |  | 817.21 |  |  |  | 7354.89
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 7 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
年负荷（TB/年 )： 550TB 工作状态温度 ( ° C)：0-65℃ 尺寸： 147mm(L )× 101.6mm(W) × 26.1mm(H)
1.1.4 | 030501015001 |  |  | 24口POE交换机 | [5 empty] | 1.RG-YS126GS- P 24+2光全千 兆 230W |  |  |  |  | 台 |  | 3 | 3 |  | 319.27 |  |  |  | 957.81
1.1.5 | 030501015002 |  |  | 8口交换机 | [5 empty] | 1.千兆普通交 换机（铁盒） |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 315.65 |  |  |  | 315.65
1.1.6 | 030501002001 |  |  | 鼠标 | [5 empty] | 1.双飞燕无线 鼠标， 2.4G， 有效距离10米 , AA电池款 |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 45 |  |  |  | 45
1.1.7 | 030502007001 |  |  | 数据线 | [5 empty] | 1.名称:数据线 2.类别:HDMI高 清 |  |  |  |  | 条 |  | 1 | 1 |  | 90.94 |  |  |  | 90.94
1.1.8 | 030501006001 |  |  | 监控操作台（国标) | [5 empty] | 1.监控操作台 （国标） 2.定制款，主 体框架1.0mm, 承重梁1.2mm厚 防火板，尺寸6 00*900*750mm( 长*宽*高） |  |  |  |  | 套 |  | 1 | 1 |  | 1032.42 |  |  |  | 1032.42
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 8 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1.1.9 | 080506002001 |  |  | 监视器 | [5 empty] | 高清显示：具备 1080P 分辨率 ,能够清晰呈现 监控画面，有效 显示尺寸为 32 英寸，可满足 一般监控场景的 细节查看需求。 广视角：拥有 178° 的水平 和垂直广视角， 确保在不同角度 观看时，画面都 能保持清晰、不 失真，适合多人 同时查看监控画 面的场景。 曲面屏设计：采 用曲面屏幕，能 够提供更沉浸式 的观看体验，在 监控多个画面时 ,可减少视觉疲 劳。 低功耗：具有低 功耗的特点，相 比传统显示器更 加节能，降低使 用成本。 接口丰富：通常 配备 HDMI、 VGA 等常见接 口，方便与监控 摄像机、录像机 等设备连接，实 现信号输入与显 示。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1126.66 |  |  |  | 1126.66
1.1.10 | 030502005001 |  |  | 光缆 | [5 empty] | 1.国标4芯室外 光缆 |  |  |  |  | m |  | 1000 | 1000 |  | 1.95 |  |  |  | 1950
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 9 页 | [7 empty] | 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1.1.11 | 030502003001 |  |  | 双绞线缆 | [5 empty] | 1.六类网线 |  |  |  |  | m |  | 1800 | 1800 |  | 2.19 |  |  |  | 3942
1.1.12 | 030502011001 |  |  | 终端盒、过线盒 | [5 empty] | 1.4口满配 |  |  |  |  | 个 |  | 6 | 6 |  | 65.42 |  |  |  | 392.52
1.1.13 | 030501013001 |  |  | 收发器 | [5 empty] | 1.千兆光电转 换收发器 |  |  |  |  | 台 |  | 3 | 3 |  | 250.07 |  |  |  | 750.21
1.1.14 | 030412001001 |  |  | 配管 | [5 empty] | 1.25#消防级线 材保护管材 |  |  |  |  | m |  | 400 | 400 |  | 12.71 |  |  |  | 5084
1.1.15 | 030412001002 |  |  | 配管 | [5 empty] | 1.20#PVC线材 保护管 |  |  |  |  | m |  | 200 | 200 |  | 6.35 |  |  |  | 1270
1.1.16 | 030412001003 |  |  | 配管 | [5 empty] | 1.20#PVC波纹管 |  |  |  |  | m |  | 200 | 200 |  | 6.35 |  |  |  | 1270
1.1.17 | 030412001004 |  |  | 配管 | [5 empty] | 1.25#软金属套管 |  |  |  |  | m |  | 200 | 200 |  | 10.67 |  |  |  | 2134
1.1.18 | 030506020001 |  |  | 安全防范分系统调试 | [5 empty] | 1.半球型网络 摄像机调试 |  |  |  |  | 系统 |  | 52 | 52 |  | 28.49 |  |  |  | 1481.48
本页小计 | [23 empty] | 50090.69
合计 | [23 empty] | 50090.69
措施项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电 间加装监控项目 |  |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项 目 名 称 | [6 empty] | 工作内容 |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  | 备注
1 | [6 empty] | 措施项目 | [11 empty] | 8411.9
1.1 |  |  | 011601007001 |  |  |  | 文明施工 | [11 empty] | 1301.74
1.2 |  |  | 011601008001 |  |  |  | 环境保护 | [11 empty] | 1183.4
1.3 |  |  | 011601006001 |  |  |  | 临时设施 | [11 empty] | 1538.42
1.4 |  |  | 011601009001 |  |  |  | 安全生产 | [11 empty] | 3609.38
1.5 |  |  | 031401001001 |  |  |  | 脚手架 | [11 empty] | 778.96
本页小计 | [18 empty] | 8411.9
合计 | [18 empty] | 8411.9 |  |  | -
注 :措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
其他项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [5 empty] | 标段：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [13 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 暂估（暂定）金额（元） |  |  |  |  | 结算（确定） 金额（元） |  |  |  |  | 调整金额± （元） |  |  | 备注
1 |  |  | 暂列金额
2 |  |  | 专业工程暂估价
3 |  |  | 计日工
4 |  |  | 总承包服务费
5 |  |  | 合同中约定的其他项目
合 计 | [20 empty] | -
增值税计价表
工程名称：湛江市第一中医医院弱电间加装监控项目 | [8 empty] | 标段：湛江市第一中医医院弱电间 加装监控项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 | [8 empty] | 计算基础说明 | [6 empty] | 计算基础 |  |  | 税率（%） |  |  | 金额（元）
1 |  | 增值税 | [8 empty] | 分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费-其中 ：专业工程暂估价 | [6 empty] | 58502.59 |  |  | 9 |  |  | 5265.23
合计 | [23 empty] | 5265.23
16
码
持
解
支
0P
大
08
最
路1