放射科DR机球管维修需求书

- 项目背景：放射科飞利浦数字化摄影X射线机（型号DigitalDiagnost C50）球管故障，导致设备无法正常使用。为保证临床诊疗工作的正常开展，现申请更换球管管芯及配套维修服务。预算金额约7.8万元。

- 技术与服务要求：

- 维修范围：对设备进行故障诊断，球管管芯更换、系统校准、调试。服务包含维修所需的所有备件、运输、人工、安装调试及性能检测。

- 球管技术要求：维修安装调试后设备性能需达到原来的设备标准（小焦点≤0.6mm,小大焦点≤1.2mm；阳极热容量≥350KHU,管电压≥150kv）。

- 质保期：自验收合格之日起，球管保质期一年。

放射科   戴童福

2026-5-7