## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 橡皮障 | 36片/包 | 科室日常开展补牙,根管治疗等牙休手术,暂无橡皮障,无橡皮障隔湿易导致唾液污染术区,引发充填体脱落,根尖反复炎症,同时存在器械勿误吞,交叉感染风险,保障医疗质量与患者安全。 | 1.天然乳胶,高抗撕裂 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.完全隔湿防渗漏
3.阻隔器械屑防止误吸
4.阻断诊疗气溶胶
5.软组织防护
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 一次性使用氧气雾化吸入器 | YAL-S | 儿科使用 | 1.此雾化吸入器外表应光滑,色泽均匀,不得有毛边、毛刺、裂痕、缺损缺陷,导气管应光滑、壁厚均匀,管身无 明显扭曲。面罩应有侧孔。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.雾化杯的装药量应在 2ml-8ml之间,加入液体2ml-8ml之间时,应能正常持续起雾
3.一次性使用氧气雾化吸入器雾化结束时,雾化杯内残留雾化液应≤1.0ml
4.雾化吸入器的喷雾速率应在0.2ml/min-0. 4ml/min 范围。
5.导气管每米长度管道的压力增量应补超过2.0KPa。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  |  | 一次性使用泌尿道导丝 |  | 用于输尿管结石手术中建立通道、引导其他手术设备耗材进入的手术耗材,适用 于泌尿系统各类微创手术中获得通路, 韧镍钛合金抗扭结材料 ,体现出极佳的扭转力,轻松 丝尖端柔软性好, | 1.每种型号的导丝均由一直名称对应的导丝及保护套、定位接头、弯头护帽、助推器手柄、夹扣组成 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．泥鳅导丝由PU（聚氨酯）外套管内衬镍钛合金丝，表面涂覆PVP（聚乙烯吐咯环明）亲水涂层制成混合导丝由PTFE（聚四氟乙烯》、PU（聚氨酯）外套管内衬镍钛合金丝，表面涂覆PVP（聚乙烯吡咯环酮）亲水涂层制成。
3．用于在内窥镜下，与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。
4．导丝保护套耐拉力：导丝保护套应牢固，在15N的静态拉力下，持续15s不断裂。
5.X射线可探测性：导丝（不包括磨削段）与标准品在X射线下同时曝光，导丝附近的背景像素强度与其成像的像素强度之差应不小于标准品附近的背景像素强度与其成像的像素强度之差
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  |  | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 0.73mm（2.2r）四丝型等所有规格 | 泌尿取石网篮是泌尿外科内镜微创手术核心耗材，主要用于输尿管、肾盂、膀胱等泌尿系统结石的抓取、移位与取出，适配输尿管镜、肾盂镜等各类内镜手术，依托优质材质与精细化结构设计 | 1．一次性使用内窥镜取石篮由网篮、鞘管、牵引绳、推拉手柄和固定器组成，其中固定器为选配件 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．根据网篮丝组成根数的不同分为两种型号：三丝型和 四丝型，又根据鞘管外径尺寸的不同共分为二十一种规格
3．该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。
4．供消化、泌尿等诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取 出结石以及其他异物用。
5．一次性使用
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 远红外肠胃贴 | 51mm*58mm*12贴/盒 | 儿科患者是个特殊的群体，目前在临床治疗的工作中由于药品的"零加成""限抗令"儿童常规药品的普遍性等，对于更好的服务于患者有一定的限制性，开展中药贴敷治疗项目能够有更多的可选择性和多种治疗办法以及增加科室效益的优势。 远红外肠胃贴通过皮肤表面穴位贴敷治疗，能清热利湿、消积导滞、健脾温中、散寒止泻。适用于缓解因伤食、食积、湿热引起的腹痛、腹胀、腹泻等消化不良症状。 | 1．清热利湿、清积导滞、健脾温中、散寒止泻。适用于缓解因伤食、食积、湿热引起的腹痛、腹胀、腹泻等消化不良症状。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、由基衬、珠光膜、无纺布、基质、高型纸组成，基村由医用胶布（平纹无纺布涂胶材料）、基质由（远红外粉、医用压敏胶）组成。
3．规格尺寸：58mm51mm、离型纸规格≥60g/m、剥离强度≥1.0N/cm、持粘性≤2.5mm。
4．远红外波长范围：5pm-15μm、法向发射率不小于80%、pH值：5.0-9.0。
5．耐热性：50℃处理后胶背面无渗胶现象，胶面仍有粘性。
6．残留粘性物质：无明显可见的残留粘性物质，若有，残留粘性物质的含量小于10％粘贴面。
7．重金属：不得过百万分之二十
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 一次性使用输尿管导引鞘 | 3.3mm(F10)YWDL500 | 手术需要 | 1．手柄设计：Y型手柄加入长条形空气导流设计，方便及时控制负压吸引的压力及流速。调节到适合的吸引压力和流速后配合硅胶圈使用使手术过程中的压力及流速稳定而持续方便手术操作。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．鞘管特点：良好的抗压性，鞘管内芯采用螺旋钢丝设计，具有抗扭结性、抗压特性，即使在最曲折、最狭窄的尿路解剖部位均可保持置入通畅。面润滑，鞘管表面全部具有亲水涂层，增加鞘管表面的润滑度，减少摩擦，便于置入和减少输尿管损伤。
3．供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道
4．负压吸引的优势 a．彻底解决结石返流的问题在负压吸引下避免结石返流，有效清除结石。 b．有效降低腔内压力，持续性灌注与吸引同时进行，形成不间断的液体循环，降低腔内压力，使腔内保持低压状态，减少手术风险。 c．保持视野清晰在持续性灌注与负压吸引下，脓液、血凝块、碎石末可迅速清除，使手术操作在清晰视野下进行
5．前端可弯曲设计a．鞘管前端可以随着软镜进行不同角度方向转动弯曲。对负压吸引起到极佳的辅助作用，极大提高清除结石效率。提高视野清晰度。 b．减少使用套石篮、取石钳、封堵器等器械的使用概率，结石在负压下往吸引方向自动逸出。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 |  |  | 可降解耳鼻止血棉 | 8*2*1.5 | 耳鼻喉科鼻窦手术例如鼻息肉切除术、鼻窦炎鼻窦手术等手术术后需要膨胀海绵进行压迫止血，目前我科使用的是不可降解的膨胀海绵，这类产品术后需二次取出，会引发患者不适及黏膜损伤，目前主流使用的是可降解的膨胀海绵，这类产品具备膨胀性和可降解的特点，在完成止血与支撑功能后可自行降解吸收，无需二次操作，显著降低感染风险与患者痛苦，同时减少医护人员操作负担，更符合临床微创化、舒适化发展趋势。3：临床适用范围：用于耳鼻喉科手术术后的暂时压迫止血与填充 | 1．产品为95％高孔隙率海绵，可有效促进凝血，止血更迅速。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．产品具有良好的吸收性和柔韧性，组织相容性好，止血同时保护创面组织，防止黏连。
3．可作为一种良好的药物载体，通过浸润普米克令舒的方式行患者术腔填塞。
4．置入术腔后迅速有效止血，材料24小时内保持膨胀弹性，5-7天完全降解，无需抽取，减轻医人员工作量，提高患者满意度。
5．产品为多聚醚型聚氨酯海绵，由（DL﹣丙交酯﹣CO-c﹣已内酯）﹣氨酯共聚物组成，一次性使用，产品经辐照灭菌。用于鼻腔、中耳与外耳术后的压迫止血与支撑。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
8 |  |  | 结扎闭合夹 | M、S | 用于手术中夹闭血管和管道组织。如用于胆囊炎、结石性胆囊炎、胆囊息肉患者胆囊切除术中夹闭胆囊管及胆囊动脉。 | 1．闭合后自锁结构，无自动松脱，抗术中牵拉、血流冲击 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．内侧横纹 / 点状防滑齿，齿形圆润无尖角；夹紧时均匀分散压力，不切割血管内膜，防止术后血栓、血管破裂。
3．耐体液腐蚀：血液、胆汁、腹水浸泡不发生材质溶胀、强度下降。
4．满负荷夹持、术中牵拉不出现夹体断裂、弹簧崩开；
5．适合人体使用，组织相容好。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
9 |  |  | 远红外咳喘化痰贴 | 51mm*58mm*12贴/盒 | 远红外咳喘化换贴结合现代红外技术和透皮给药技术融为一体，通过皮肤表面穴位贴敷治疗，使萃取物以恒定速度通过皮肤各层，进入体循环产生全身或局部治疗作用的制剂。远红外咳喘化痰贴具有给药剂量准确、吸收面积小、血药浓度稳定，不经过消化道，可避免肝脏及各种消化酶、消化液对药物成分的分解破坏，更好地发挥治疗作用：也避免了对胃肠的刺激而产生的一些不良反应等优点。所以，远红外咳喘化痰贴可以弥补药物内治的不足，治疗无危险性和毒副作用，是一种较安全、简便易行的疗法。 | 1.化痰止咳、理气平喘。适用于缓解急慢性支气管炎、感冒所致的咳喘等症。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.由基衬、珠光膜、无纺布、基质、离型纸组成。基衬由医用胶布(平纹无纺布涂胶材料)、基质由（远红外粉、医用压敏胶)组成。
3.规格尺寸:58m*5lmm、高型纸规格≥60g/m、剥离强度≥1.0N/cm、持粘性≤2.5 mm。
4.远红外波长范围:5ym-15 μ m、法向发射率不小于 80%、pH 值:5.0-9.0。 5.耐热性:50℃处理后胶背面无渗胶现象,胶面仍有粘性。
5.耐热性:50℃处理后胶背面无渗胶现象,胶面仍有粘性。
6.残留粘性物质:无明显可见的残留粘性物质,若有,残留粘性物质的含量小于10%粘贴面。
7.重金属:不得过百万分之二十
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
10 |  |  | 医用胶布 | 120mm*150mm | 因物价调整，科室原来的"六位贴敷"需更改为"中医贴敷疗法（中）"，原使用的透气胶贴（规格6*7cm）内圈规格不能满足"5*5cm以上"的物价要求，故申请替换采购。请予批准。 | 1．产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．元纺布，水刺布，pu膜。
3、非无菌提供，一次性使用。
4．不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。
5．用于将敷料粘贴固定于例面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
11 |  |  | 吸收性止血明胶海绵 | 60mm*20mm*5mm | 手术使用 | 1．明胶蛋白纯度达标，无热原、无内毒素；细菌内毒素限值符合医用植入材料标准。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．纯胶原多孔海绵结构，无不可吸收高分子添加；体内依靠蛋白酶自然降解，不残留异物。
3．快速吸附创面血液、渗出液，吸收自身重量数倍液体；血液渗入孔隙后膨胀，贴合创面封闭毛细血管。可吸附血小板，激活凝血因子，加速血栓形成，对毛细血管渗血、小静脉出血有效
4．可裁剪、折叠、填塞腔隙、骨面、软组织创面；塑形性好，适配不规则深创面，起到物理压迫止血。手术填塞时有一定支撑力，不会快速溃散。
5．可搭配凝血酶、无菌生理盐水使用；不与电刀、常规手术器械发生不良反应，不导电。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
12 |  |  | 聚砜膜透析过滤器 | Hi18 | 血液透析 | 1．采用低修饰聚砜中空纤维膜，膜表面光滑、蛋白吸附少，Y 射线无氧气残留灭菌，补体激活程度低 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2．使用于成人血液滤过和血液透析滤过
3．超滤系数达到99以上
4.B2 微球蛋白筛选系数≥0.80
5.有效膜面积＞1.8