附件1

一次性手术薄膜需求项目（一）

| 名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 治疗巾 | 60*80cm 6张 | 疏水性 |
| 长方形中单 | 160*200cm 2张 | 疏水性 |
| U型中单 | 150*190cm 1张 | 疏水性 |
| 大洞巾 | 250*362cm 1张 | 防水，不透水 |
| 铺台巾 | 150*160cm 1张 | 防水，不透水 |
| 粘贴条 | 1张 |  |
| 集液袋 | 1个 |  |
| 显影纱块 | 10块 |  |
| 显影棉纱垫 | 15cm*35cm 10块 |  |
| 显影腔镜纱块 | 2.5cm*15cm 10块 |  |
| 一次性手术衣 | 4件 |  |
| 脚套 | 1个 | 防水，不透水 |
| 纱布绷带 | 1卷 |  |

一次性手术薄膜需求项目（二）

| 名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用无菌手术膜 | 1张 |  |
| 包布 | 80*80cm 1条 |  |
| 洞巾 | 315*180cm 1条 |  |
| 包布 | 200*150cm 1条 |  |
| 一次性医用中单 | 120*200cm 4张 |  |
| 加强型手术衣 | 加强型 2件 |  |
| 一次性使用治疗巾 | 90*90cm 6条 |  |