正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH029） 
响应文件

项目名称：                                
品    牌：                                
型    号：                                
报名单位名称（盖章）：                      
报名单位地址：                            
报名单位联系人：                          
联系方式：                                
邮    箱：                                





备注：
1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。
2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。
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[bookmark: _Toc17187][bookmark: _Toc18588]一、设备信息表
[bookmark: _Toc98945512][bookmark: _Toc98945845]设备信息表
	公告名称
	湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告
（编号：           ）

	公告项目名称
	

	报名单位名称
（加盖公章）
	

	报名单位地址
	

	报名时间
	202  年   月   日

	报名单位联系人
	

	报名单位座机
	

	联系人手机号码
	

	报名单位电子邮箱
	

	产品名称
	（注：一个产品一张报名表）

	产品型号
	

	生产厂家
	

	产品数量
	

	医疗器械类别
	□一类  □二类  □三类  □未纳入管理类
	国产/进口
	□国产   □进口

	产品单价（含税）
	

	产品总价（含税）
	

	质保期（年）
	  


[bookmark: _Toc29778]
二、功能要求响应情况表
[bookmark: _Toc4036][bookmark: _Toc9426][bookmark: _Toc98945516][bookmark: _Toc98945849]设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：皮秒激光治疗机

	一
	技术指标（功能要求）
	报名公司响应

	1.1
	激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器)
	

	1.2
	▲激光波长：至少包含1064nm和532nm两种波长
	

	1.3
	传输方式：七关节平衡锤式导光臂
	

	1.4
	治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能
	

	1.5
	▲光斑直径：1.5mm-10mm可调
	

	1.6
	▲最小光斑尺寸：≦1.5mm
	

	1.7
	▲平行光输出方式：≧2种
	

	1.8
	▲最小脉冲宽度：350ps-500ps
	

	1.9
	▲最大能量密度：≧15.92J/cm2
	

	1.10
	▲终端单脉冲最大输出能量：≧500mJ
	

	1.11
	▲终端单脉冲最小输出能量：≦8mJ
	

	1.12
	重复频率：1～10Hz
	

	1.13
	峰值功率：最大峰值功率≧1.43GW
	

	1.14
	▲激光瞄准：≧650nm红色半导体指示光，亮度强弱可调
	

	1.15
	冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置
	

	1.16
	控制系统：配智能安卓操作系统
	

	1.17
	具有参数修正功能及升级接口，设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示等多种功能
	

	1.18
	具有冷却水温度、液位、水流等各种智能化自动检测和控制功能
	

	1.19
	具有数据接口、USB接口、无线网络、操作者控制和工程师控制的网络安全功能
	

	1.20
	安全保护功能：激光器具有光闸保护功能
	

	1.21
	电  源：AC220V/50Hz，2.0kVA
	

	1.22
	▲使用期限：≧10年
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑       
是否专机专用耗材     是 □  否 ☑
	 

	2.1
	耗材名称
	

	
	无耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	主机  1台
	

	3.2
	脚踏开关  1套
	

	3.3
	七关节导光臂  1套
	

	3.4
	手具  1套
	

	3.5
	防尘镜片  1套
	

	3.6
	整机防尘罩  1套
	

	3.7
	激光防护眼镜  1套
	

	3.8
	激光防护眼罩  1套
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（30）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(2)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc10005][bookmark: _Toc413]参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。
[bookmark: _Toc12551]










三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况
	零配件类型
	序号
	名称
	规格/型号
	价格

	易损零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	高值零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	易消耗零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	




[bookmark: _Toc24410]四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函
[bookmark: _Toc4156][bookmark: _Toc13536]（如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）


[bookmark: _Toc12813]
五、产品安装场地要求条件

[bookmark: _Toc6619]
六、产品白皮书及产品彩页

[bookmark: _Toc32737]
七、资质审查
[bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc2775][bookmark: _Toc98945517][bookmark: _Toc98945850][bookmark: _Toc8985]（一）制造商
[bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc23079]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc16651][bookmark: _Toc32337]2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc29553]3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc8973][bookmark: _Toc17064]4、中小企业声明函（中小企业提供）

[bookmark: _Toc25819][bookmark: _Toc3825][bookmark: _Toc4037]（二）供应商
[bookmark: _Toc27449][bookmark: _Toc32368]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc7913][bookmark: _Toc1575]2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc5952][bookmark: _Toc3192]3、中小企业声明函（中小企业提供）
[bookmark: _Toc228][bookmark: _Toc31906]4、制造商授权代理资料
[bookmark: _Toc3642][bookmark: _Toc10102]5、法人证明及法人身份证复印件
[bookmark: _Toc19819][bookmark: _Toc6766]6、法人授权函及被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc3687][bookmark: _Toc18522][bookmark: _Toc30450]（三）产品
[bookmark: _Toc17613][bookmark: _Toc12473]1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）
[bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc26098]2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）
[bookmark: _Toc912][bookmark: _Toc23830]（四）本项目涉及的相关证件汇总
相关证件汇总表
	序号
	证书名称
	证书有效期
	颁发机构

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	






[bookmark: _Toc1025]八、用户名单
[bookmark: _Toc8574][bookmark: _Toc21623]近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单






















[bookmark: _Toc11400]九、售后承诺

10、 [bookmark: _Toc24852]产品报价单
[bookmark: _Toc485][bookmark: _Toc6168]一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价(万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	...
	
	
	
	
	
	
	

	质保年限
	
	质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 
1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

            供应商名称(加盖公章)：
日期：   
4

