附件1 现有设施配置情况表
说明：1.本表金额为历史购置不含税/含税造价，仅作资产台账参考；设备损坏无法修复按本表账面价值折算赔偿，双方存在争议可共同委托第三方评估；2. 移交归还时甲乙双方现场清点签字盖章确认。
表格
	序号
	项目分区
	设备名称
	不含税合价
(元)
	型号规格
	购置年月
	成新率
	备注

	一
	首层厨房设备
	
	
	
	
	
	

	
	AA‑粗加工区
	
	
	
	
	
	

	1
	AA‑粗加工区
	挂墙灭蝇灯
	484.52
	
	
	
	甲方原有资产

	2
	AA‑粗加工区
	挂墙高压洗地龙头
	2679.82
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	甲方原有资产

	3
	AA‑粗加工区
	挂墙单洗手星盆
	890.36
	
	
	
	甲方原有资产

	4
	AA‑粗加工区
	感应水龙头
	596.90
	
	
	
	甲方原有资产

	5
	AA‑粗加工区
	双层工作台
	3254.24
	
	
	
	甲方原有资产

	6
	AA‑粗加工区
	双星盆池
	1918.08
	
	
	
	甲方原有资产

	7
	AA‑粗加工区
	摇柄去水
	546.95
	
	
	
	甲方原有资产

	8
	AA‑粗加工区
	冷热混水厨房龙头
	546.95
	
	
	
	甲方原有资产

	9
	AA‑粗加工区
	四门高身高温雪柜
	8297.94
	
	
	
	甲方原有资产

	10
	AA‑粗加工区
	四门高身低温雪柜
	8422.82
	
	
	
	甲方原有资产

	11
	AA‑粗加工区
	四层板式货架
	1404.84
	
	
	
	甲方原有资产

	12
	AA‑粗加工区
	大单星盆台
	3543.95
	
	
	
	甲方原有资产

	13
	AA‑粗加工区
	摇柄去水
	546.95
	
	
	
	甲方原有资产

	14
	AA‑粗加工区
	冷热混水厨房龙头
	546.95
	
	
	
	甲方原有资产

	15
	AA‑粗加工区
	双层工作台
	1208.79
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AB‑热厨区
	
	
	
	
	
	

	16
	AB‑热厨区
	设备底座连下 GN1/1 插槽架
	2366.38
	
	
	
	甲方原有资产

	17
	AB‑热厨区
	电万能蒸烤箱
	40034.93
	
	
	
	甲方原有资产

	18
	AB‑热厨区
	燃气单门蒸柜 / 带安全制
	11151.34
	
	
	
	甲方原有资产

	19
	AB‑热厨区
	燃气双头大炒炉 / 带安全制
	11007.73
	
	
	
	甲方原有资产

	20
	AB‑热厨区
	单通打荷台柜
	11261.23
	
	
	
	甲方原有资产

	21
	AB‑热厨区
	中式炉边拼板连前裙板
	1120.13
	
	
	
	甲方原有资产

	22
	AB‑热厨区
	燃气双头双尾小炒炉 / 带安全制
	11007.73
	
	
	
	甲方原有资产

	23
	AB‑热厨区
	过滤式油网烟罩连新风及 UV 系统
	53296.65
	
	
	
	甲方原有资产

	24
	AB‑热厨区
	燃气双头煲仔炉 / 带安全制
	4976.27
	
	
	
	甲方原有资产

	25
	AB‑热厨区
	燃气双头矮汤炉 / 带安全制
	5681.81
	
	
	
	甲方原有资产

	26
	AB‑热厨区
	过滤式油网烟罩连新风及 UV 系统
	8660.71
	
	
	
	甲方原有资产

	27
	AB‑热厨区
	吊天花双层架
	2045.45
	
	
	
	甲方原有资产

	28
	AB‑热厨区
	吊天花双层架
	1180.07
	
	
	
	甲方原有资产

	29
	AB‑热厨区
	双门平台保鲜雪柜
	6712.03
	
	
	
	甲方原有资产

	30
	AB‑热厨区
	六门高身双温雪柜
	12743.49
	
	
	
	甲方原有资产

	31
	AB‑热厨区
	单星水池连工作台
	1712.04
	
	
	
	甲方原有资产

	32
	AB‑热厨区
	摇柄去水
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	33
	AB‑热厨区
	冷热混水厨房龙头
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	34
	AB‑热厨区
	双层工作台
	1627.12
	
	
	
	甲方原有资产

	35
	AB‑热厨区
	挂墙单洗手星盆
	890.36
	
	
	
	甲方原有资产

	36
	AB‑热厨区
	感应水龙头
	596.90
	
	
	
	甲方原有资产

	37
	AB‑热厨区
	灭火系统
	30334.64
	
	
	
	甲方原有资产

	38
	AB‑热厨区
	炉背 + 炉侧封钢
	8176.19
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AD‑副食库
	
	
	
	
	
	

	39
	AD‑副食库
	四层板式货架
	5619.38
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AE‑面食间
	
	
	
	
	
	

	40
	AE‑面食间
	落地式和面机
	20837.89
	
	
	
	甲方原有资产

	41
	AE‑面食间
	单星盆池
	1397.35
	
	
	
	甲方原有资产

	42
	AE‑面食间
	摇柄去水
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	43
	AE‑面食间
	冷热混水厨房龙头
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	44
	AE‑面食间
	四层板式货架
	1404.84
	
	
	
	甲方原有资产

	45
	AE‑面食间
	面案板台 / 木板加硬
	2160.34
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AF‑烘焙间
	
	
	
	
	
	

	46
	AF‑烘焙间
	双层工作台
	1752.00
	
	
	
	甲方原有资产

	47
	AF‑烘焙间
	双门高身高温雪柜
	6387.36
	
	
	
	甲方原有资产

	48
	AF‑烘焙间
	高身饼盆车
	1950.55
	
	
	
	甲方原有资产

	49
	AF‑烘焙间
	电十二盘蒸柜
	3259.24
	
	
	
	甲方原有资产

	50
	AF‑烘焙间
	抽气罩
	3436.56
	
	
	
	甲方原有资产

	51
	AF‑烘焙间
	电双层烤箱连下醒发柜
	22446.28
	
	
	
	甲方原有资产

	52
	AF‑烘焙间
	挂墙灭蝇灯
	484.52
	
	
	
	甲方原有资产

	53
	AF‑烘焙间
	食品添加剂吊柜
	1773.23
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AG‑家属售餐间
	
	
	
	
	
	

	54
	AG‑家属售餐间
	掩门工作柜
	2367.63
	
	
	
	甲方原有资产

	55
	AG‑家属售餐间
	电热四格 GN1/1 盆保温池
	4470.53
	
	
	
	甲方原有资产

	56
	AG‑家属售餐间
	活动暖汤饭车
	2734.76
	
	
	
	甲方原有资产

	57
	AG‑家属售餐间
	单层工作台
	1098.90
	
	
	
	甲方原有资产

	58
	AG‑家属售餐间
	留样雪柜
	7142.85
	
	
	
	甲方原有资产

	59
	AG‑家属售餐间
	单星水池连工作台
	1397.35
	
	
	
	甲方原有资产

	60
	AG‑家属售餐间
	摇柄去水
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	61
	AG‑家属售餐间
	冷热混水厨房龙头
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	
	
	
	
	
	

	62
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	掩门工作柜
	2367.63
	
	
	
	甲方原有资产

	63
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	电热四格 GN1/1 盆保温池
	8941.05
	
	
	
	甲方原有资产

	64
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	活动暖汤饭车
	2734.76
	
	
	
	甲方原有资产

	65
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	双层工作台
	2185.31
	
	
	
	甲方原有资产

	66
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	留样雪柜
	7142.85
	
	
	
	甲方原有资产

	67
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	单星水池连工作台
	1397.35
	
	
	
	甲方原有资产

	68
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	摇柄去水
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	69
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	冷热混水厨房龙头
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	70
	AH‑职工售餐间一 / 留样
	挂墙灭蝇灯
	484.52
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AI‑洗碗 / 消毒间
	
	
	
	
	
	

	71
	AI‑洗碗 / 消毒间
	挂墙双层板
	1098.90
	
	
	
	甲方原有资产

	72
	AI‑洗碗 / 消毒间
	L 型双星污碟台
	3586.41
	
	
	
	甲方原有资产

	73
	AI‑洗碗 / 消毒间
	台面式高压花洒水龙头
	855.39
	
	
	
	甲方原有资产

	74
	AI‑洗碗 / 消毒间
	通道式洗碗机
	31012.71
	
	
	
	甲方原有资产

	75
	AI‑洗碗 / 消毒间
	抽气罩
	2104.14
	
	
	
	甲方原有资产

	76
	AI‑洗碗 / 消毒间
	洁碟台
	1730.77
	
	
	
	甲方原有资产

	77
	AI‑洗碗 / 消毒间
	挂墙灭蝇灯
	484.52
	
	
	
	甲方原有资产

	78
	AI‑洗碗 / 消毒间
	可调式盘碟车
	1810.69
	
	
	
	甲方原有资产

	79
	AI‑洗碗 / 消毒间
	高身碗碟柜
	13636.35
	
	
	
	甲方原有资产

	80
	AI‑洗碗 / 消毒间
	双门中温 + 紫外线消毒柜
	3441.56
	
	
	
	甲方原有资产

	
	AJ‑洗手区 / 餐具回收区
	
	
	
	
	
	

	81
	AJ‑洗手区 / 餐具回收区
	回收柜
	8384.11
	
	
	
	甲方原有资产

	二
	二层厨房设备
	
	
	
	
	
	

	
	BA‑职工售餐间二
	
	
	
	
	
	

	82
	BA‑职工售餐间二
	掩门工作柜
	7232.76
	
	
	
	甲方原有资产

	83
	BA‑职工售餐间二
	电热四格 GN1/1 盆保温池
	13411.58
	
	
	
	甲方原有资产

	84
	BA‑职工售餐间二
	单层工作台
	2197.80
	
	
	
	甲方原有资产

	85
	BA‑职工售餐间二
	活动暖汤饭车
	5469.53
	
	
	
	甲方原有资产

	86
	BA‑职工售餐间二
	双层工作台
	1627.12
	
	
	
	甲方原有资产

	87
	BA‑职工售餐间二
	留样雪柜
	7142.85
	
	
	
	甲方原有资产

	88
	BA‑职工售餐间二
	单星盆池
	1397.35
	
	
	
	甲方原有资产

	89
	BA‑职工售餐间二
	摇柄去水
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	90
	BA‑职工售餐间二
	冷热混水厨房龙头
	273.48
	
	
	
	甲方原有资产

	91
	BA‑职工售餐间二
	双层工作台
	2010.49
	
	
	
	甲方原有资产

	
	BB‑洗手区 / 餐具回收区
	
	
	
	
	
	

	92
	BB‑洗手区 / 餐具回收区
	回收柜
	2943.30
	
	
	
	甲方原有资产

	93
	BB‑洗手区 / 餐具回收区
	双层工作台
	1411.09
	
	
	
	甲方原有资产

	三
	净化系统
	
	
	
	
	
	

	94
	净化系统
	低空排放油烟净化器
	15878.55
	
	
	
	甲方原有资产

	95
	净化系统
	净化器支架
	834.17
	
	
	
	甲方原有资产

	四
	新风系统
	
	
	
	
	
	

	96
	新风系统
	低噪音油烟新风柜 吊装
	9649.37
	
	
	
	甲方原有资产

	97
	新风系统
	风柜马达 / 吊装
	1404.84
	
	
	
	甲方原有资产

	98
	新风系统
	风柜支架 / 吊装
	834.17
	
	
	
	甲方原有资产

	99
	新风系统
	减震器 / 吊装
	839.16
	
	
	
	甲方原有资产

	100
	新风系统
	风机控制箱
	1205.04
	
	
	
	甲方原有资产

	101
	新风系统
	风柜软接
	774.23
	
	
	
	甲方原有资产

	102
	新风系统
	不锈钢抽风管
	24482.72
	
	
	
	甲方原有资产

	103
	新风系统
	风柜进出风喇叭口
	710.54
	
	
	
	甲方原有资产

	104
	新风系统
	防火阀
	1367.38
	
	
	
	甲方原有资产

	105
	新风系统
	防火阀
	1517.23
	
	
	
	甲方原有资产

	106
	新风系统
	鲜风嘴
	844.16
	
	
	
	甲方原有资产

	107
	新风系统
	风管法兰吊码
	605.64
	
	
	
	甲方原有资产

	108
	新风系统
	新风百叶窗
	680.57
	
	
	
	甲方原有资产

	五
	其他配置
	
	
	
	
	
	

	109
	其他配置
	冷热混水厨房龙头
	1914.33
	
	
	
	甲方原有资产

	110
	其他配置
	配高筒去水连隔渣网
	690.56
	
	
	
	甲方原有资产

	六
	排油烟系统
	
	
	
	
	
	

	
	首层主厨房排油烟系统
	
	
	
	
	
	

	111
	首层主厨房排油烟系统
	排油烟风柜 屋面座装
	11486.84
	
	
	
	甲方原有资产

	112
	首层主厨房排油烟系统
	风柜马达
	1704.54
	
	
	
	甲方原有资产

	113
	首层主厨房排油烟系统
	风柜支架 / 座装
	834.17
	
	
	
	甲方原有资产

	114
	首层主厨房排油烟系统
	减震器 / 座装
	839.16
	
	
	
	甲方原有资产

	115
	首层主厨房排油烟系统
	风机控制箱
	1660.84
	
	
	
	甲方原有资产

	116
	首层主厨房排油烟系统
	风柜软接
	774.23
	
	
	
	甲方原有资产

	117
	首层主厨房排油烟系统
	不锈钢抽风管
	33170.13
	
	
	
	甲方原有资产

	118
	首层主厨房排油烟系统
	风管法兰吊码
	1138.86
	
	
	
	甲方原有资产

	119
	首层主厨房排油烟系统
	风柜进出风喇叭口
	710.54
	
	
	
	甲方原有资产

	120
	首层主厨房排油烟系统
	防火阀
	1668.33
	
	
	
	甲方原有资产

	121
	首层主厨房排油烟系统
	止回阀
	1593.41
	
	
	
	甲方原有资产

	
	首层厨房洗碗间排油烟系统
	
	
	
	
	
	

	122
	首层厨房洗碗间排油烟系统
	管道轴流排风机（洗碗间 / 吊装）
	1783.22
	
	
	
	甲方原有资产

	123
	首层厨房洗碗间排油烟系统
	不锈钢抽风管
	5133.47
	
	
	
	甲方原有资产

	124
	首层厨房洗碗间排油烟系统
	风管法兰吊码
	1138.86
	
	
	
	甲方原有资产

	125
	首层厨房洗碗间排油烟系统
	排风百叶窗
	680.57
	
	
	
	甲方原有资产

	
	首层厨房面点间排油烟系统
	
	
	
	
	
	

	126
	首层厨房面点间排油烟系统
	排油烟风柜 吊装
	6603.61
	
	
	
	甲方原有资产

	127
	首层厨房面点间排油烟系统
	风柜马达 / 吊装
	1404.84
	
	
	
	甲方原有资产

	128
	首层厨房面点间排油烟系统
	风柜支架 / 吊装
	834.17
	
	
	
	甲方原有资产

	129
	首层厨房面点间排油烟系统
	减震器 / 吊装
	839.16
	
	
	
	甲方原有资产

	130
	首层厨房面点间排油烟系统
	风机控制箱
	1205.04
	
	
	
	甲方原有资产

	131
	首层厨房面点间排油烟系统
	风柜软接
	1548.45
	
	
	
	甲方原有资产

	132
	首层厨房面点间排油烟系统
	不锈钢抽风管
	10661.83
	
	
	
	甲方原有资产

	133
	首层厨房面点间排油烟系统
	风柜进出风喇叭口
	710.54
	
	
	
	甲方原有资产

	134
	首层厨房面点间排油烟系统
	防火阀
	1517.23
	
	
	
	甲方原有资产

	135
	首层厨房面点间排油烟系统
	止回阀
	1436.06
	
	
	
	甲方原有资产

	136
	首层厨房面点间排油烟系统
	风管法兰吊码
	1138.86
	
	
	
	甲方原有资产

	七
	设计费
	设计费
	8000.00
	
	
	
	

	‑
	‑
	不含税合计
	659022.02
	‑
	‑
	‑
	

	‑
	‑
	税金 9%
	59311.98
	‑
	‑
	‑
	

	‑
	‑
	含税合计
	718334.00
	‑
	‑
	‑
	


餐厅桌椅资产
表格
	序号
	楼层
	科室
	区域
	产品名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	3#1F
	食堂
	一层大厅
	餐桌
	28
	张
	750
	21000
	甲方原有资产

	2
	3#1F
	食堂
	一层大厅
	餐椅
	112
	套
	160
	17920
	甲方原有资产

	3
	3#2F
	食堂
	二层自助餐厅
	餐桌
	27
	张
	750
	20250
	甲方原有资产

	4
	3#2F
	食堂
	二层自助餐厅
	餐椅
	108
	套
	160
	17280
	甲方原有资产

	5
	3#2F
	食堂
	二层小包房
	包房餐椅
	24
	张
	700
	16800
	甲方原有资产

	6
	3#2F
	食堂
	二层小包房
	包房圆餐桌
	3
	张
	4500
	13500
	甲方原有资产

	‑
	‑
	‑
	‑
	合计
	‑
	‑
	‑
	106750
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