## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 | 42942.12
1.1 | 湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | 42942.12
1.1.1 | 装饰工程 | 34090.34
1.1.2 | 安装工程 | 8851.78
2 | 措施项目费 | 1378.28
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 599.63
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 3988.84
5 | 合 计 | 48309.24
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 42942.12
|  | 装饰工程 | [5 empty] | 34090.34
|  | 整个项目 | [5 empty] | 34090.34
1 | 011207003001 | 拆除玻璃 | 1.隔断材料品种、规格:600×1500中空钢化玻璃 2.运距:10km | m2 | 2.7 |  | 11.06 | 29.86
2 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:玻璃开孔 2.规格:φ160 | 个 | 6 |  | 12.71 | 76.26
3 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.名称:地柜操作台 2.规格:700×850×2500mm 3.材料种类、规格:柜体304不锈钢1.0mm厚，台面大理石、柜体每个1米为分隔，每个分隔2个抽屉，两扇门，柜内用不锈钢板分两层 | m | 2.5 |  | 1620 | 4050
4 | 011501001002 | 装饰柜 | 1.名称:地柜操作台 2.规格:700×850×5500mm 3.材料种类、规格:柜体304不锈钢1.0mm厚，台面大理石、柜体每个1米为分隔，每个分隔2个抽屉，两扇门，柜内用不锈钢板分两层 | m | 5.5 |  | 1620 | 8910
本页小计 | [7 empty] | 13066.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011501001004 | 装饰柜 | 1.名称:地柜操作台 2.规格:700×850×12000mm 3.材料种类、规格:柜体304不锈钢1.0mm厚，台面大理石、柜体每个1米为分隔，每个分隔2个抽屉，两扇门，柜内用不锈钢板分两层 | m | 12 |  | 1620 | 19440
6 | 011501001003 | 装饰柜 | 1.名称:吊柜 2.规格:400×600×2500mm 3.材料种类、规格:12mm生态板 | m | 2.5 |  | 447.78 | 1119.45
7 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:钢化中空玻璃6mm钢化白玻+9A聚硫胶+6mm钢化白玻600×1200mm | m2 | 2.16 |  | 215.17 | 464.77
|  | 安装工程 | [5 empty] | 8851.78
|  | 整个项目 | [5 empty] | 8851.78
8 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:墙面开孔 2.规格:φ50 3.结构类型:砖墙 | 个 | 6 |  | 28.16 | 168.96
9 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:70×70 3.结构类型:混凝土 | m | 3 |  | 15.47 | 46.41
10 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:利旧安装 | 台 | 1 |  | 158.93 | 158.93
11 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 | 套 | 2 |  | 316.81 | 633.62
12 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:6寸 | 台 | 6 |  | 158.56 | 951.36
本页小计 | [7 empty] | 22983.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:PVC-U难燃电线槽 2.规格:14×24 | m | 83 |  | 18.71 | 1552.93
14 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC-U难燃电线管 2.规格:DN20 | m | 20 |  | 18.34 | 366.8
15 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:黑色金属波纹管 2.规格:DN20 | m | 3 |  | 14.88 | 44.64
16 | 030412004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 | m | 270 |  | 3.61 | 974.7
17 | 030412004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 | m | 60 |  | 4.61 | 276.6
18 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二位单控指压开关 2.规格:10A 250V | 套 | 3 |  | 23.4 | 70.2
19 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:定时开关 | 套 | 3
20 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:10A 250V | 套 | 17 |  | 24.24 | 412.08
21 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V | 套 | 1 |  | 38.73 | 38.73
22 | 030405008001 | 快速自动开关 | 1.名称:空气开关带漏电保护 2.规格:16A | 台 | 1 |  | 42.8 | 42.8
23 | 031003004001 | 洗手盆 | 1.类型:立柱式洗手盆 2.附件:感应水龙头、角阀、螺纹管件、金属软管 | 组 | 1 |  | 807.23 | 807.23
本页小计 | [7 empty] | 4586.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031003004002 | 不锈钢菜盆 | 1.类型:不锈钢菜盆 2.附件:感应水龙头、角阀、螺纹管件、金属软管 | 组 | 2 |  | 617.73 | 1235.46
25 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:DN20 3.连接形式:螺纹 | 个 | 3 |  | 35.42 | 106.26
26 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘贴 | m | 24 |  | 33.93 | 814.32
27 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘贴 | m | 5 |  | 29.95 | 149.75
本页小计 | [7 empty] | 2305.79
合计 | [7 empty] | 42942.12

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  | 1378.28
1.1 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 216.26 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.2 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 196.6 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.3 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 255.58 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 599.63 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 110.21
本页小计 |  |  |  |  | 1378.28
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合计 |  |  |  |  | 1378.28 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 44320.4 |  | 9 | 3988.84
合计 | [5 empty] | 3988.84

## 项目工程---人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | 人工费 |  | 元 | 2829.351 | 1.01 |  | 2857.64
2 | 人工费调整 |  | 元 | 110.2035 | 1 |  | 110.2
3 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 0.0964 | 5.02 |  | 0.48
4 | 角钢 | 综合 | kg | 9.4224 | 3.57 |  | 33.64
5 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.013 | 25.7 |  | 0.33
6 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 0.009 | 11.09 |  | 0.1
7 | 胶条 |  | m | 3.4104 | 0.67 |  | 2.28
8 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 3.84 | 0.13 |  | 0.5
9 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 4.12 | 2.1 |  | 8.65
10 | 棉纱 |  | kg | 0.956 | 11.47 |  | 10.97
11 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 0.252 | 0.18 |  | 0.05
12 | 木螺钉 | M4×65 | 十套 | 6.656 | 0.68 |  | 4.53
13 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 十套 | 1.03 | 56.57 |  | 58.27
14 | 半圆头镀锌螺栓 | M5×40 | 十套 | 0.204 | 0.58 |  | 0.12
15 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 4.368 | 0.43 |  | 1.88
16 | 膨胀螺栓 | 综合 | 十套 | 0.7648 | 2.63 |  | 2.01
17 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 9.58 | 0.6 |  | 5.75
18 | 金属膨胀螺栓 | M12 | 十套 | 0.8 | 16 |  | 12.8
19 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 0.0464 | 1.58 |  | 0.07
20 | 砂轮片 | 综合 | 片 | 0.63 | 12.87 |  | 8.11
21 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 0.7805 | 0.94 |  | 0.73
22 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.0685 | 6.01 |  | 0.41
23 | 焊锡膏 |  | kg | 0.033 | 47.01 |  | 1.55
24 | 锡基钎料 |  | kg | 0.504 | 52.47 |  | 26.44
25 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.6464 | 2.76 |  | 1.78
26 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.11 | 4.14 |  | 0.46
27 | 钢锯条 |  | 条 | 1.5952 | 0.43 |  | 0.69
28 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.0005 | 645 |  | 0.32
29 | 中砂 |  | m3 | 0.001 | 180 |  | 0.18
30 | 钢化中空玻璃 | 6mm钢化白玻+9A聚硫胶+6mm钢化白玻 | m2 | 2.1816 | 149.5 |  | 326.15
31 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.0096 | 13.99 |  | 0.13
32 | 厚漆 |  | kg | 0.0018 | 10.26 |  | 0.02
33 | 防水密封胶 |  | 支 | 0.55 | 8.1 |  | 4.46
34 | 密封胶 |  | L | 0.0875 | 12.02 |  | 1.05
35 | 汽油 | 综合 | kg | 1.71 | 6.38 |  | 10.91
36 | 溶剂油 |  | kg | 0.0096 | 3.94 |  | 0.04
37 | 机油 | 综合 | kg | 0.036 | 6.96 |  | 0.25
38 | 丙酮 |  | kg | 0.3654 | 9.74 |  | 3.56
39 | 玻璃胶 |  | L | 0.1696 | 33.47 |  | 5.68
40 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 0.2656 | 14.02 |  | 3.72
41 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 3.03 | 1.15 |  | 3.48
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
42 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.71 | 2.4 |  | 4.1
43 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 0.6667 | 1.88 |  | 1.25
44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 11.4618 | 1.11 |  | 12.72
45 | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长120以内 | 个 | 58.1 | 0.25 |  | 14.53
46 | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 0.7725 | 0.99 |  | 0.76
47 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 0.4635 | 0.17 |  | 0.08
48 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 4.2 | 0.48 |  | 2.02
49 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 33.6 | 0.27 |  | 9.07
50 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 0.63 | 0.65 |  | 0.41
51 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 0.42 | 0.94 |  | 0.39
52 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 0.42 | 0.47 |  | 0.2
53 | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个 | 2.03 | 1.06 |  | 2.15
54 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 2.472 | 0.36 |  | 0.89
55 | 水 |  | m3 | 0.196 | 4.05 |  | 0.79
56 | 其他材料费 |  | 元 | 28.855 | 1 |  | 28.86
57 | 不锈钢地柜 |  | m | 20 | 1620 |  | 32400
58 | 感应水龙头 | DN15 | 个 | 3.03 | 265 |  | 802.95
59 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 1.01 | 27.24 |  | 27.51
60 | 金属软管 | DN15 | 条 | 1.01 | 4.8 |  | 4.85
61 | UPVC（PVC-U）排水管 | DN50 壁厚2mm | m | 5.06 | 5.51 |  | 27.88
62 | PVC给水管100 | φ50 1.0 MPa | m | 24.288 | 9.44 |  | 229.28
63 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 3.03 | 0.6 |  | 1.82
64 | 室内塑料排水管件 |  | 个 | 20.01 | 3 |  | 60.03
65 | 角阀 |  | 个 | 3.03 | 20 |  | 60.6
66 | 立柱式洗手盆 |  | 套 | 1.01 | 398 |  | 401.98
67 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01 | 16 |  | 16.16
68 | 不锈钢菜盆 | 双盆 | 个 | 2.02 | 197 |  | 397.94
69 | 洗涤盆排水附件 |  | 套 | 2.02 | 16 |  | 32.32
70 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 2.02 | 51 |  | 103.02
71 | 紫外线杀菌灯 |  | 套 | 2.02 | 278 |  | 561.56
72 | 二位单控指压开关 | 10A250V | 个 | 3.06 | 9.5 |  | 29.07
73 | 二、三极插座 |  | 个 | 17.34 | 10.8 |  | 187.27
74 | 空调插座 |  | 个 | 1.02 | 25 |  | 25.5
75 | 铜芯电线BV-2.5mm2 |  | m | 297 | 2 |  | 594
76 | 铜芯电线BV-4mm2 |  | m | 64.8 | 3.11 |  | 201.53
77 | PVC-U难燃电线槽14×24 |  | m | 87.15 | 1.9 |  | 165.59
78 | 黑色金属波纹管DN20 |  | m | 3.09 | 5.58 |  | 17.24
79 | PVC-U难燃电线管DN20 |  | m | 22 | 1.9 |  | 41.8
80 | 生态板吊柜 | 上柜400×700 | m | 2.5 | 400 |  | 1000
81 | 排气扇 | 6寸 | 台 | 6 | 63.3 |  | 379.8
82 | 自动空气断路器 | DZ型 | 个 | 1 | 13 |  | 13
83 | 混凝土开孔机 | 综合 | 台班 | 0.78 | 32.23 |  | 25.14
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院儿科中医治疗室改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
84 | 自卸汽车 | 装载质量5(t) | 台班 | 0.0025 | 594.53 |  | 1.49
85 | 管子切断套丝机 | 管径159(mm)内 | 台班 | 0.024 | 39.52 |  | 0.95
86 | 砂轮切割机 | 砂轮直径400(mm) | 台班 | 0.003 | 33.22 |  | 0.1
87 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径100(mm) | 台班 | 0.0029 | 38.38 |  | 0.11
88 | 试压泵 | 压力3(MPa) | 台班 | 0.018 | 19.07 |  | 0.34
89 | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 0.0048 | 94.7 |  | 0.45
合计 | [6 empty] | 41399.89